## В1_01.06.2022
Указать название организации (на бланке организации)
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТКП)
г. Москва, ул. Амурская, вл. 2, площадка
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ
номер п/п | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф.расхода | Кол-во | Заполните : Название компании |  |  | Заполните : ИНН
[6 empty] | Цена, руб. с НДС |  | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |  | Общая стоимость, руб. с НДС
[6 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1. Подготовительные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Мобилизация | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Устройство временного ограждения | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Устройство временного ограждения / З БН 1 |  | м.п. | 1 | 631 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Ограждение__ / 3 БН 1 |  | м.п. | 1 | 631 |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Вертикальная планировка грунта |  | м2 | 1 | 631 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Устройство временных дорог из плит | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Разработка грунта экскаватором комплексная (с учетом водоотлива погрузки в автомобили-самосвалы, доработки вручную до 10%, планировки и т.п.), вывоз до 1 км/ | H=0.3 | м3 | 1 | 464 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Устройство основания / песок |  | м3 | 1 | 309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Песок_ |  | м3 | 1.1 | 339.9 |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Укладка плит / 2П30 |  | шт | 1 | 295 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1 | 2П30-18 3х1,75х0,17_ |  | шт | 1 | 295 |  |  |  | 0
1.1.3 | Устройство поста мойки колес | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Устройство поста мойки колес (полный комплекс работ с устройством эстакады, отстойника, разуклонки из бетона) |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | пост мойки колес_ / с эстакадой 3х6 м, установкой ПМК"АкваПром 220" с обогревом, отстойником, разуклонка из бетона / без оборачиваемости | ПМК "Аква Пром" 380 с 2 пистолетами | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.4 | Устройство площадки под бытовой городок | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Разработка грунта экскаватором комплексная (с учетом водоотлива погрузки в автомобили-самосвалы, доработки вручную до 10%, планировки и т.п.), вывоз до 1 км/ | h=0.3 | м3 | 1 | 301 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Устройство основания / песок |  | м3 | 1 | 201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Песок_ |  | м3 | 1.1 | 221.1 |  |  |  | 0
1.1.4.3 | Укладка плит / 2П30 |  | шт | 1 | 191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.1 | 2П30-18 3х1,75х0,17_ |  | шт | 1 | 191 |  |  |  | 0
1.1.5 | Установка бытовых помещений | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Установка бытовых помещений | Медпункт | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.1 | бытовое помещение_ / с обустройством, противопожарными стенками и т.п. |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.6 | Установка средств первичного пожаротушения, плакатов,знаков, флагштоков | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Монтаж щита пожарного |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.1 | Щит пожарный / 1200х1200х540мм / лом, багор, лопата, 2 конусных ведра, ящик 0,3м3 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.6.2 | Монтаж щита информационного |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2.1 | Щит информационный_ |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.6.3 | Установка дорожных знаков / на заборе |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.1 | Знак дорожный 1.20.2 ГОСТ 52290-2004 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.2 | Временные инженерные сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Устройство сетей временного освещения строительной площадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка опоры из металлической трубы на бетонном основании |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Опора временного освещения из металлической трубы_ / ВО-8л с бетонным блоком |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.2.1.2 | Установка опоры из металлической трубы на бетонном основании |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Опора временного освещения из металлической трубы_ / ВО-6 с бетонным блоком |  | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.2.1.3 | Прокладка кабеля массой 1 м до 3 кг / на опоре |  | м.п. | 1 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | Кабель СИП-4_ / 4х16 |  | м.п. | 1 | 600 |  |  |  | 0
1.2.1.4 | Установка прожекторов временного электроосвещения, с учетом ламп / на временной опоре |  | шт | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1 | Прожектор_ / светодиодный СДО-5-150 / 150 Вт |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.2.1.5 | Монтаж шкафа наружного освещения | ЯУО-9601 | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1 | Ящик управления освещением_ / ЯУО 3T-X-IP31 / 400x400x160 / счетчик э/э Меркурий 230 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.2.1.6 | Монтаж ВРУ |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1 | Индивидуальное вводно-распределительное устройство_ / ИВРУ-5 / IP54 / 400 А |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.2.1.7 | Пуско-наладочные работы временного освещения |  | компл | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Устройство сетей временного электроснабжения 0,4 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство постели из песка |  | м3 | 1 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Песок_ |  | м3 | 1.1 | 4.95 |  |  |  | 0
1.2.2.2 | Установка опоры из металлической трубы на бетонном основании | Под ключ (согласно проекту): Мет.лента 20х0,7х1000 НИЛЕД 200 шт Скрепа НИЛЕД 200 шт Анкерный кронштейн НИЛЕД 92 шт Натяжной зажим ВК 92 шт Комплект промежуточной подвески НИЛЕД 54 шт Зажим Р72 для ЗП6 НИЛЕД 100 шт Стяжной хомут НИЛЕД 200 шт Плашечный Зажим НИЛЕД 40 шт Зажим НИЛЕД 16 шт | шт | 1 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Опора временного освещения из металлической трубы_ / ВО-6л с бетонным блоком |  | шт | 1 | 25 |  |  |  | 0
1.2.2.3 | Установка опоры из металлической трубы на бетонном основании |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1 | Опора временного освещения из металлической трубы_ / ВО-8л с бетонным блоком |  | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.2.2.4 | Прокладка кабеля массой 1 м до 3 кг / на опоре |  | м.п. | 1 | 2673 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1 | Кабель СИП-2_ / 3х120+1х95 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120 + 1х95 | м.п. | 1 | 93 |  |  |  | 0
1.2.2.4.2 | Кабель СИП-2_ / 3х150 мм | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х150 + 1х95 | м.п. | 1 | 1650 |  |  |  | 0
1.2.2.4.3 | Кабель СИП-4_ / 4х185 | АПвБбШп(г) - 1 4х185 | м.п. | 1 | 850 |  |  |  | 0
1.2.2.4.4 | Кабель СИП-4_ / 4х150 | АПвБбШп(г) - 1 4х150 | м.п. | 1 | 80 |  |  |  | 0
1.2.2.5 | Монтаж муфты соединительной для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ / 150/240 мм2 |  | шт | 1 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1 | Муфта кабельная_ / КВТп-10-150/240 |  | шт | 1 | 22 |  |  |  | 0
1.2.2.6 | Монтаж муфты соединительной для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ / 150/240 мм2 | Муфта переходная ПРОГРЕСС СИП-кабель 4ПКМтпБ (СИП) 150/240 | шт | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1 | Муфта кабельная_ / соединительная Прогресс/4стп-1-150/240 | Муфта переходная ПРОГРЕСС СИП-кабель 4ПКМтпБ (СИП) 150/240 | шт | 1 | 20 |  |  |  | 0
1.2.2.7 | Монтаж муфты соединительной для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ / 70/150 мм2 | Муфта переходная ПРОГРЕСС СИП-кабель 4ПКМтпБ (СИП) 50/185 | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1 | Муфта кабельная_ / переходная/ 4ПКТп(б)(СИП)-1-70/150 (Б) | Муфта переходная ПРОГРЕСС СИП-кабель 4ПКМтпБ (СИП) 50/185 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.2.2.8 | Монтаж силовых распределительных шкафов |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1 | Наконечник штифтовой_ / медно-лужечный/10 кв.мм | изолированный наконечник НИЛЕД СРТА R 150 - 30 шт изолированный наконечник НИЛЕД СРТА R 120 - 3 шт изолированный наконечник НИЛЕД СРТА R 95 - 11 шт | шт | 1 | 44 |  |  |  | 0
1.2.2.9 | Пуско-наладочные работы временного электроснабжения |  | компл | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.10 | Огнезащитное покрытие кабеля терморасширяющимся составом | Силотерм 16,6 кг. Расход 0,8 кг/м2 х 2 слоя | м2 | 1 | 20.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10.1 | Огнезащитное покрытие_ / Силотерм ЭП-6 | Силотерм 16,6 кг. Расход 0,8 кг/м2 х 2 слоя | кг | 1 | 16.6 |  |  |  | 0
2. Содержание площадки, вознаграждение генподрядчика, охрана | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Содержание площадки строительства, охрана | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Содержание площадки строительства | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Обслуживание поста мойки колес / (24 часа) / 1 пост |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | Содержание и обслуживание дорог / 1 очередь / лето (апр-окт) |  | мес | 1 | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | Содержание и обслуживание дорог / 1 очередь / зима (нояб-март) |  | мес | 1 | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | Содержание и обслуживание территории строительной площадки ( в том числе 5-метровой зоны вокруг площадки) / 1 очередь |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин / 1 очередь |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | Содержание и обслуживание сетей временного электроснабжения и освещения / КЛ, ВЛ 0,4 / 1 очередь |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | Содержание и обслуживание сетей временного водоснабжения и канализации / 1 очередь |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | Вывоз снега | В среднем в год Нснега=1,52 м х Площадь дорог (1545м.кв.)= | м3 | 1 | 2349 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.9 | Вывоз бытового мусора / 1 очередь |  | мес | 1 | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Общая стоимость работ, руб. с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
А | Наличие авансирования | да (%) /нет
Б | Готовность приступить к работе по уведомлению | да /нет
В | Готовность подписать в случае победы соглашение об ЭДО | да/нет
Г | Срок исполнения предмета тендера | мес.
Д | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения | были/не были да/нет
Е | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями | вид работ-наименование
Ж | Готовность подписать договор в редакции Заказчика | да/нет
З | Наличие СРО | да (сумма) /нет
И | Опыт работы с ГК ПИК (при наличии текущих проектов- указать % реализации) | объект/ вид работ/% выполнения
К | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) | объект/заказчик/год
Л | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера | кол-во/кол-во
М | Дата регистрации компании | дд/мм/гг
Н | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2019/2020/2021 год) | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
О | Сайт компании | ссылка
П | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
Р | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
С | Примечание к ТКП претендента