## ТКП
Указать название организации (на бланке организации)
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТКП)
на выполнение работ по благоустройству территории и наружному освещению по адресному ориентиру: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 21, объект: Многоквартирный жилой дом корпус 5
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, с НДС
Номер п/п | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Кол-во | Заполните : Название компании ИНН
[6 empty] | Цена, руб. с НДС |  | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб с НДС |  | Общая стоимость, руб. с НДС
[6 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1. Жилое здание | [8 empty] | 4591200.32 | 620783.1 | 5211983.42
1.1 | Затраты на строительство | [7 empty] | 4591200.32 | 620783.1 | 5211983.42
1.1.1 | СМР по благоустройству | [7 empty] | 4591200.32 | 620783.1 | 5211983.42
1.1.1.1 | Покрытия | [7 empty] | 1781339.46 | 140429.1 | 1921768.56
1.1.1.1.1 | Устройство оснований и покрытий | [7 empty] | 1505301.51 | 140429.1 | 1645730.61
1.1.1.1.1.1 | Устройство основания и покрытия 1, асфальтовое покрытие проезда на щебеночном основании D10A-1, без дренажа | [7 empty] | 384014.06 | 0 | 384014.06
1.1.1.1.1.1.1 | Устройство основания | [7 empty] | 384014.06 | 0 | 384014.06
1.1.1.1.1.1.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип А 1.4 -560,24 м2. Толщ.0,5м | м3 | 1 | 280.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 308.132 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.2 | Укладка цементобетона | Тип А 1.4 - 560,24 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 67.229 | 5712.03 |  | 5712.03 | 384014.06 | 0 | 384014.06
1.1.1.1.1.1.1.2.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 68.574 | 5600 |  |  | 384014.4
1.1.1.1.1.1.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.1 | Укладка асфальтобетона / 50 мм / Мелкозернистый | Тип А 1.4- 560,24 м2. Марка II, тип В | м2 | 1 | 560.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / мелкозернистый / тип В / марка II |  | м3 | 0.05 | 28.012 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.2 | Укладка асфальтобетона / 70 мм / Крупнозернистый | Тип А 1.4 - 560,24 м2. Марка II, тип Б | м2 | 1 | 560.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.2.1 | Асфальтобетон / БЛ / крупнозернистый / тип Б / марка II |  | м3 | 0.07 | 39.217 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2 | Устройство основания и покрытия 2, асфальтовое покрытие проезда на щебеночном основании D10A-1, с дренажом | [7 empty] | 7098.4 | 1862 | 8960.4
1.1.1.1.1.2.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип MixRR4- 1,9 м2. Толщ. 0,3 м | м3 | 1 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 0.627 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR4- 1,9м2. толщ. 0,15 м, щебень фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 0.363 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 7098.4 | 1862 | 8960.4
1.1.1.1.1.2.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR4- 1,9 м2. толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 0.076 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR4- 1,9 м2.Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.30 мм. Цвет: оранжевый 80%, песочный 10%, медово-желтый-10% | м2 | 1 | 1.9 | 3736 | 980 | 4716 | 7098.4 | 1862 | 8960.4
1.1.1.1.1.2.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 1.9 | 3736 |  |  | 7098.4
1.1.1.1.1.3 | Устройство основания и покрытия 3, асфальтовое покрытие проезда на бетонном основании D10A-2, без дренажа | [7 empty] | 159041.52 | 41718.6 | 200760.12
1.1.1.1.1.3.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип MixRR12- 42,57 м2. Толщ. 0,3 м | м3 | 1 | 12.771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 14.048 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR12- 42,57 м2. толщ. 0,15 м, щебенб фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 6.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 7.988 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 159041.52 | 41718.6 | 200760.12
1.1.1.1.1.3.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR12- 42,57 м2 толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 42.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 1.703 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR12- 42,57м2. Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.30 мм. Цвет: оранжевый 10%, песочный 80%, медово-желтый-10% | м2 | 1 | 42.57 | 3736 | 980 | 4716 | 159041.52 | 41718.6 | 200760.12
1.1.1.1.1.3.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 42.57 | 3736 |  |  | 159041.52
1.1.1.1.1.4 | Устройство основания и покрытия 4, асфальтовое покрытие проезда на бетонном основании D10A-2, с дренажом | [7 empty] | 11955.2 | 3136 | 15091.2
1.1.1.1.1.4.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип MixRR37- 3,2 м2. Толщ. 0,3 м | м3 | 1 | 0.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 1.056 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR37- 3,2 м2. толщ. 0,15 м, щебень фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 0.6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 11955.2 | 3136 | 15091.2
1.1.1.1.1.4.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR37- 3,2 м2 толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 0.128 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR37- 3,2 м2. Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.30 мм. Цвет: серый( непродуктовый)-100% | м2 | 1 | 3.2 | 3736 | 980 | 4716 | 11955.2 | 3136 | 15091.2
1.1.1.1.1.4.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 3.2 | 3736 |  |  | 11955.2
1.1.1.1.1.5 | Устройство основания и покрытия 5, покрытие проезда из плитки на бетонном основании D10P-3, без дренажа | [7 empty] | 10181.25 | 2362.5 | 12543.75
1.1.1.1.1.5.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип MixRR4.1- 2,25 м2.. Толщ. 0,3 м | м3 | 1 | 0.675 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 0.743 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR4.1- 2,25 м2. толщ. 0,15 м, щебень фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 0.425 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 10181.25 | 2362.5 | 12543.75
1.1.1.1.1.5.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR4- 2,25м2. толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 2.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 0.09 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR4.1- 2,25 м2.Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.40 мм. Цвет: оранжевый 80%, песочный 10%, медово-желтый-10% | м2 | 1 | 2.25 | 4525 | 1050 | 5575 | 10181.25 | 2362.5 | 12543.75
1.1.1.1.1.5.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 2.25 | 4525 |  |  | 10181.25
1.1.1.1.1.6 | Устройство основания и покрытия 6, покрытие проезда из плитки на бетонном основании D10P-3, с дренажом | [7 empty] | 344352.5 | 79905 | 424257.5
1.1.1.1.1.6.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип MixRR12.1- 76,1 м2. Толщ. 0,3 м | м3 | 1 | 22.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 25.113 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR12.1- 76,1м2. толщ. 0,15 м, щебень фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 11.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 14.275 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 344352.5 | 79905 | 424257.5
1.1.1.1.1.6.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR12.1- 76,1 м2 толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 76.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 3.044 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR12.1- 76,1 м2. Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.40 мм. Цвет: оранжевый 10%, песочный 80%, медово-желтый-10% | м2 | 1 | 76.1 | 4525 | 1050 | 5575 | 344352.5 | 79905 | 424257.5
1.1.1.1.1.6.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 76.1 | 4525 |  |  | 344352.5
1.1.1.1.1.7 | Устройство основания и покрытия 7, покрытие проезда из плитки на щебеночном основании D10P-4, без дренажа | [7 empty] | 49322.5 | 11445 | 60767.5
1.1.1.1.1.7.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции |  | м3 | 1 | 3.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения | Тип MixRR37.1- 10,9 м2. Толщ. 0,3 м | м3 | 1.1 | 3.597 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип MixRR37.1- 10,9 м2. толщ. 0,15 м, щебень фракционный, уложенный по способу заклинки, марки свыше 1000 | м3 | 1 | 1.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 2.05 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 49322.5 | 11445 | 60767.5
1.1.1.1.1.7.2.1 | Укладка асфальтобетона / 40 мм / Песчаный | Тип MixRR37.1- 10,9 м2 толщ. 0,04 м, тип Д | м2 | 1 | 10.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.1.1 | Асфальтобетон / БЛ / Песчаный |  | м3 | 0.04 | 0.436 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.2 | Устройство покрытия в м2 / из резиновой крошки | Тип MixRR37.1- 10,9 м2. Покрытие ООО "Качество жизни", верхний слой толщ.10мм, нижный слой (подложка) из черной крошки толщ.40 мм. Цвет: серый( непродуктовый)-100% | м2 | 1 | 10.9 | 4525 | 1050 | 5575 | 49322.5 | 11445 | 60767.5
1.1.1.1.1.7.2.2.1 | Спортивное покрытие / БЛ / резиновое (по счету поставщика) |  | м2 | 1 | 10.9 | 4525 |  |  | 49322.5
1.1.1.1.1.8 | Устройство основания и покрытия 8, покрытие проезда из плитки на щебеночном основании D10P-4, с дренажом | [7 empty] | 29170.42 | 0 | 29170.42
1.1.1.1.1.8.1 | Устройство основания | [7 empty] | 29170.42 | 0 | 29170.42
1.1.1.1.1.8.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.1 - 42,56 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 1.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.8.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 1.702 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.8.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.1 - 42,56 м2. Толщ. 0,3м | м3 | 1 | 12.768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.8.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 14.045 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.8.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.1 - 42,56 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 5.107 | 5711.85 |  | 5711.85 | 29170.42 | 0 | 29170.42
1.1.1.1.1.8.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 5.209 | 5600 |  |  | 29170.4
1.1.1.1.1.8.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.8.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.1 - 42,56 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%; 100*200*80 мм.(Пешеходные тротуары) | м2 | 1 | 42.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.8.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х100х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 44.688 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.9 | Устройство основания и покрытия 9, Тактильная плитка | [7 empty] | 58172.84 | 0 | 58172.84
1.1.1.1.1.9.1 | Устройство основания | [7 empty] | 58172.84 | 0 | 58172.84
1.1.1.1.1.9.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.1 - 84,87 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 3.395 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.9.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 3.395 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.9.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.1 - 84,87 м2. Толщ. 0,3м | м3 | 1 | 25.461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.9.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 28.007 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.9.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.1 - 84,87 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 10.184 | 5712.18 |  | 5712.18 | 58172.84 | 0 | 58172.84
1.1.1.1.1.9.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 10.388 | 5600 |  |  | 58172.8
1.1.1.1.1.9.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.9.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.1 - 84,87 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%; 200*200*80 мм.(Пешеходные тротуары) | м2 | 1 | 84.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.9.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х200х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 89.114 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.10 | Устройство основания и покрытия 10, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на бетонном основании D10S-5, без дренажа | [7 empty] | 87354.38 | 0 | 87354.38
1.1.1.1.1.10.1 | Устройство основания | [7 empty] | 87354.38 | 0 | 87354.38
1.1.1.1.1.10.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.1 - 127,44 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 5.098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.10.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 5.098 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.10.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.1 - 127,44м2. Толщ. 0,3м | м3 | 1 | 38.232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.10.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 42.055 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.10.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.1 - 127,44 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 15.293 | 5712.05 |  | 5712.05 | 87354.38 | 0 | 87354.38
1.1.1.1.1.10.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 15.599 | 5600 |  |  | 87354.4
1.1.1.1.1.10.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.10.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.1 - 127,44 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%; 200*300*80 мм.(Пешеходные тротуары) | м2 | 1 | 127.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.10.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х300х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 133.812 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.11 | Устройство основания и покрытия 11, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на бетонном основании D10S-5, с дренажом | [7 empty] | 42699.97 | 0 | 42699.97
1.1.1.1.1.11.1 | Устройство основания | [7 empty] | 42699.97 | 0 | 42699.97
1.1.1.1.1.11.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.4 - 41,53 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 1.661 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.11.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 1.661 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.11.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.4 - 41,53 м2. Толщ. 0,5м | м3 | 1 | 20.765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.11.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 22.842 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.11.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.4 - 41,53м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,18м | м3 | 1 | 7.475 | 5712.37 |  | 5712.37 | 42699.97 | 0 | 42699.97
1.1.1.1.1.11.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 7.625 | 5600 |  |  | 42700
1.1.1.1.1.11.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.11.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.4 - 41,53 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС", Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%; 100*200*80 мм.(Тротуар с возможносью проезда) | м2 | 1 | 41.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.11.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х100х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 43.607 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.12 | Устройство основания и покрытия 12, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на щебеночном основании D10S-6, без дренажа | [7 empty] | 85142.33 | 0 | 85142.33
1.1.1.1.1.12.1 | Устройство основания | [7 empty] | 85142.33 | 0 | 85142.33
1.1.1.1.1.12.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.4 -82,81 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 3.312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.12.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 3.312 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.12.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.4 -82,81 м2. Толщ. 0,5м | м3 | 1 | 41.405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.12.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 45.546 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.12.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.4 -82,81 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,18м | м3 | 1 | 14.906 | 5711.95 |  | 5711.95 | 85142.33 | 0 | 85142.33
1.1.1.1.1.12.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 15.204 | 5600 |  |  | 85142.4
1.1.1.1.1.12.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.12.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.4 -82,81м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%;200*200*80 мм.(Тротуар с возможносью проезда) | м2 | 1 | 82.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.12.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х200х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 86.951 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.13 | Устройство основания и покрытия 13, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на щебеночном основании D10S-6, с дренажом | [7 empty] | 127842.51 | 0 | 127842.51
1.1.1.1.1.13.1 | Устройство основания | [7 empty] | 127842.51 | 0 | 127842.51
1.1.1.1.1.13.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | MixP18.4 -124,34 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 4.974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.13.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 4.974 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.13.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | MixP18.4 -124,34 м2. Толщ. 0,5м | м3 | 1 | 62.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.13.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 68.387 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.13.1.3 | Укладка цементобетона | MixP18.4 -124,34 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,18м | м3 | 1 | 22.381 | 5712.1 |  | 5712.1 | 127842.51 | 0 | 127842.51
1.1.1.1.1.13.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 22.829 | 5600 |  |  | 127842.4
1.1.1.1.1.13.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.13.2.1 | Устройство тротуарной плитки / разноформатная | MixP18.4 -124,34 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite-серый, Процентный состав микса:16,7%; 33,3%; 50%;200*300*80 мм.(Тротуар с возможносью проезда) | м2 | 1 | 124.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.13.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 200х300х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 130.557 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.14 | Устройство основания и покрытия 14, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на бетонно-щебеночном основании D10S-7, без дренажа | [7 empty] | 14145.61 | 0 | 14145.61
1.1.1.1.1.14.1 | Устройство основания | [7 empty] | 14145.61 | 0 | 14145.61
1.1.1.1.1.14.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | P2.1 - 20,63 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 0.825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.14.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 0.825 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.14.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | P2.1 - 20,63 м2. Толщ. 0,3м | м3 | 1 | 6.189 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.14.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 6.808 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.14.1.3 | Укладка цементобетона | P2.1 - 20,63 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 2.476 | 5713.09 |  | 5713.09 | 14145.61 | 0 | 14145.61
1.1.1.1.1.14.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 2.526 | 5600 |  |  | 14145.6
1.1.1.1.1.14.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.14.2.1 | Устройство тротуарной плитки / мелкоформатная | "P2.1 - 20,63 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, ""НСС"",Granite, 100х100х80, Цвет: Графит на сером цементе (Пешеходные тротуары и площадки для отдыха)" | м2 | 1 | 20.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.14.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 100х100х80мм Графит |  | м2 | 1.05 | 21.662 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.15 | Устройство основания и покрытия 15, покрытие проезда из георешетки с засыпкой гранитным отсевом на бетонно-щебеночном основании D10S-7, с дренажом | [7 empty] | 72150.42 | 0 | 72150.42
1.1.1.1.1.15.1 | Устройство основания | [7 empty] | 72150.42 | 0 | 72150.42
1.1.1.1.1.15.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | P24.1 - 105,26 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 4.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.15.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 4.21 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.15.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | P24.1 - 105,26 м2. Толщ. 0,3м | м3 | 1 | 31.578 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.15.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 34.736 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.15.1.3 | Укладка цементобетона | P24.1 - 105,26 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,12м | м3 | 1 | 12.631 | 5712.17 |  | 5712.17 | 72150.42 | 0 | 72150.42
1.1.1.1.1.15.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 12.884 | 5600 |  |  | 72150.4
1.1.1.1.1.15.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.15.2.1 | Устройство тротуарной плитки / мелкоформатная | P24.1 - 105,26 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, "НСС",Granite, 100х100х80, Цвет: Серый на сером цементе (отмостка и пешеходный тротуар) | м2 | 1 | 105.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.15.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 100х100х80мм Серый |  | м2 | 1.05 | 110.523 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.16 | Устройство основания и покрытия 16, покрытие проезда из георешетки с посевом трав на бетонном основании D10S-8, без дренажа | [7 empty] | 22657.6 | 0 | 22657.6
1.1.1.1.1.16.1 | Устройство основания | [7 empty] | 22657.6 | 0 | 22657.6
1.1.1.1.1.16.1.1 | Устройство оснований из цементно-песчаной смеси | P2.4 -22,04 м2 Смесь ц.п. М100, толщ. 0,04м | м3 | 1 | 0.882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.16.1.1.1 | Смесь цементно-песчаная / БЛ |  | м3 | 1 | 0.882 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.16.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | P2.4 -22,04 м2. Толщ. 0,5м | м3 | 1 | 11.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.16.1.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 12.122 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.16.1.3 | Укладка цементобетона | P2.4 -22,04 м2. Бетон В 7.5, толщ. 0,18м | м3 | 1 | 3.967 | 5711.52 |  | 5711.52 | 22657.6 | 0 | 22657.6
1.1.1.1.1.16.1.3.1 | Цементобетон / БЛ / В7,5 |  | м3 | 1.02 | 4.046 | 5600 |  |  | 22657.6
1.1.1.1.1.16.2 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.16.2.1 | Устройство тротуарной плитки / мелкоформатная | "P2.4 -22,04 м2. Покрытие из бетонной тротуарной плитки, ""НСС"",Granite, 100х100х80, Цвет: Графит на сером цемента (Тротуар с возможностью проезда)" | м2 | 1 | 22.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.16.2.1.1 | Плитка тротуарная Granite, Дробеструйная обработка, 100х100х80мм Графит |  | м2 | 1.05 | 23.142 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.17 | Устройство основания и покрытия 17, покрытие проезда из георешетки с посевом трав на бетонном основании D10S-8, с дренажом | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1 | Устройство основания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала мелкой фракции | Тип S 1.1 -52,66м2. Толщ. 0,30 м | м3 | 1 | 15.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1.1.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 17.38 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.17.1.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип S 1.1 -52,66м2. Щебень фр.40-80мм, толщ. 0,27 м | м3 | 1 | 14.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1.2.1 | Щебень Гравий, фракция 40-80, Немытый |  | м3 | 1.25 | 17.775 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.17.1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований / из сыпучего материала крупной фракции | Тип S 1.1 -52,66м2. Гранитно-мраморный отсев (светло серый), фр. 0,3-6 мм. толщ. 0,08 м | м3 | 1 | 4.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1.3.1 | Гранитный отсев / БЛ / гранитно-мраморный отсев / Светло-серый / 0-6 мм |  | м3 | 1.1 | 4.631 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.17.1.4 | Устройство разделительного слоя / из геотекстиля / в 1 слой | Тип S 1.1 -52,66м2. Плотность 200г/м2, прочность 5кН | м2 | 1 | 52.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.17.1.4.1 | Геотекстиль / БЛ / 250гр/м2 |  | м2 | 1.1 | 57.926 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.18 | Устройство основания и покрытия 19, покрытие проезда из георешетки с посевом трав на щебеночном основании D10S-9, с дренажом | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.18.1 | Устройство покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.18.1.1 | Устройство тротуарной плитки / тактильная | "Тактильная плита (продольные рифы),298*298*60, ООО НСС-42 шт; Тактильная плита (конусообразные рифы), 298*298*60, ООО НСС-42 шт; ИТОГО:84 шт. " | м2 | 1 | 7.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.18.1.1.1 | Плитка тактильная Granite Конус, обработка Дробеструйная, 298х298х60мм Бетон Серый |  | м2 | 1 | 3.73 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.18.1.1.2 | Плитка тактильная Granite Прямой, обработка Дробеструйная, 298х298х60мм Бетон Серый |  | м2 | 1 | 3.73 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2 | Устройство элементов водоотводов | [7 empty] | 20640 | 0 | 20640
1.1.1.1.2.1 | Устройство водоотводного лотка на бетонном основании / Бетонный / DN150 | ЛВБ Aquastok Optima DN150, размер 1000х230х300, артикул 2215215 | пог. м | 1 | 39 | 512 |  | 512 | 19968 | 0 | 19968
1.1.1.1.2.1.1 | Щебень_ / 5-20 (гравий) |  | м3 | 0.052 | 2.028 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2.1.2 | Лоток водоотводный бетонный U-образный 230х1000х300мм, s=30-40мм, DN150 D400 |  | шт | 1 | 39 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2.1.3 | Бетон_ / В 25 / Гравий |  | м3 | 0.08 | 3.12 | 6400 |  |  | 19968
1.1.1.1.2.2 | Устройство водоприемной решетки / чугунная |  | шт | 1 | 79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.2.1 | Решетка чугунная водоприемная для лотка DN150 D400 Черный, с/креплением | Решетка чугунная РЧВ Aquastok Optima DN150 D400 «волна», размер 500х218х25, артикул 3215606 | шт | 1 | 79 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2.2.2 | Крепеж для водоотводных решеток / Чугунный | Крепёж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 150 ( комплект), артикул 9115101 | шт | 1 | 79 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2.3 | Устройство пескоуловителя односекционного со стальной корзиной / бетонный / DN150 | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 150, размер 500х230х710, артикул 2615311 - 1 шт; Корзинка для пескоуловителя бетонного DN150, размер 420х135х250, артикул 2615110- 1 шт; | шт | 1 | 1 | 672 |  | 672 | 672 | 0 | 672
1.1.1.1.2.3.1 | Пескоуловитель односекционный cо стальной корзиной DN150, нагрузка D400, Бетон, материал корзины Ст3 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.2.3.2 | Бетон_ / В 25 / Гравий |  | м3 | 0.105 | 0.105 | 6400 |  |  | 672
1.1.1.1.2.4 | Монтаж заглушки торцевой / стальная | Заглушка торцевая стальная DN150, артикул 9415300 | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.4.1 | Заглушка стальная оцинкованная для торцевых лотков DN150, s=2мм, Ст10 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.3 | Устройство бортов | [7 empty] | 255397.95 | 0 | 255397.95
1.1.1.1.3.1 | Установка бортового камня на бетонном основании / 100.30.15 | БР 1000х300х150 серый, ООО "НСС" | пог. м | 1 | 298.07 | 342.2 |  | 342.2 | 101999.55 | 0 | 101999.55
1.1.1.1.3.1.1 | Бетон_ / В 15 / Гравий | Марка бетона определяется проектом | м3 | 0.059 | 17.586 | 5800 |  |  | 101998.8
1.1.1.1.3.1.2 | Камень бортовой Granite Дробеструйная/Серый/300/150/1000 |  | пог. м | 1 | 298.07 |  |  |  | 0
1.1.1.1.3.2 | Установка бортового камня на бетонном основании / 50.20.5 | БР 500х200х50 GRANITE,цвет-серый, ООО "НСС" | пог. м | 1 | 528.96 | 290 |  | 290 | 153398.4 | 0 | 153398.4
1.1.1.1.3.2.1 | Камень бортовой Granite Дробеструйная/Серый/200/50/500 | Марка бетона определяется проектом | пог. м | 1 | 528.96 |  |  |  | 0
1.1.1.1.3.2.2 | Бетон_ / В 15 / Гравий |  | м3 | 0.05 | 26.448 | 5800 |  |  | 153398.4
1.1.1.1.3.3 | Установка борта / пластиковый |  | пог. м | 1 | 202.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3.3.1 | Борт пластиковый / БЛ / Канта (модернизированный Кантри) / черный / 10000х16х100 |  | м | 1 | 202.23 |  |  |  | 0
1.1.1.1.3.4 | Установка борта / стальной | БМ3 | пог. м | 1 | 87.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3.4.1 | Борт стальной оцинкованный Угловой (в соответсвии с проектом) 120х1,5мм |  | пог. м | 1 | 87.11 |  |  |  | 0
1.1.1.1.4 | Прочие работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4.1 | Доставка оборудования, МАФ и др. | Доставка продукции ООО ПрефабТехнологии (ООО НСС) | руб | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Вертикальная планировка | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Вывоз и утилизация грунта | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1 | Вывоз грунта / до 20 км |  | т | 1 | 1744.596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2 | Утилизация грунта с предоставлением талонов / грунт |  | т | 1 | 1744.596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Земляные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2.1 | Разработка грунта механизированная комплексная с учетом доработки грунта вручную / с погрузкой в автосамосвал и вывозом до 1 км | Грунт планировочной территории | м3 | 1 | 4336.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2.2 | Разработка грунта экскаватором ковш 0,25 / с погрузкой в автосамосвал и вывозом до 1 км |  | м3 | 1 | 969.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | МАФ | [7 empty] | 2101770 | 480354 | 2582124
1.1.1.3.1 | Установка МАФ | [7 empty] | 2101770 | 420354 | 2522124
1.1.1.3.1.1 | Игровое оборудование / Лидер |  | комплект | 1 | 8 | 262721.25 | 52544.25 | 315265.5 | 2101770 | 420354 | 2522124
1.1.1.3.1.1.1 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-044501 Карусель | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО арт. 044502 | шт | 1 | 1 | 147690 |  |  | 147690
1.1.1.3.1.1.2 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-041001 Качели-балансир | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 1 | 78606 |  |  | 78606
1.1.1.3.1.1.3 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-048001 Качели с подвесом "Гнездо" | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 1 | 252450 |  |  | 252450
1.1.1.3.1.1.4 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-061002 Домик | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 1 | 451080 |  |  | 451080
1.1.1.3.1.1.5 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-045002 Качели-балансир на пружинах | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 1 | 116820 |  |  | 116820
1.1.1.3.1.1.6 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-042003 Качалка на пружине | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 2 | 119097 |  |  | 238194
1.1.1.3.1.1.7 | Оборудование ПК ЛИДЕР ЕВРО-071004 Игровой комплекс | Оборудование ПК ЛИДЕР ЭКО | шт | 1 | 1 | 816930 |  |  | 816930
1.1.1.3.1.2 | Декоративные элементы / валун |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.2.1 | Валун "Ледниковый" (Валдайский) фр400-600мм Камень из изверженных горных пород |  | т | 1 | 0.3 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.2.2 | Валун "Ледниковый" (Валдайский) фр600-1500мм Камень из изверженных горных пород | 600-1800 мм | т | 1 | 0.7 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.3 | Декоративные элементы / изделия из дерева |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.3.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L103 Коряга декоративная | "КорягаL103 (минимальная толщина бревна в самой широкой части должна быть не менее 500 мм.)ООО ""Парк-Про""" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.4 | Установка уличной мебели / лавка |  | шт | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.4.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L2 Скамья со спинкой |  | шт | 1 | 10 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.4.2 | Оборудование ПАРК-ПРО L11 Скамья радиусная |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.5 | Установка уличной мебели / стол |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.5.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L48 Стол |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.6 | Установка уличной мебели / стул |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.6.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L3 Стул |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.7 | Установка урн |  | шт | 1 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.7.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L13 Урна |  | шт | 1 | 9 |  |  |  | 0
1.1.1.3.1.8 | Устройство велопарковки / Велопарковка |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1.8.1 | Оборудование ПАРК-ПРО L19 Велоскоба |  | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.3.2 | Прочие работы | [7 empty] | 0 | 60000 | 60000
1.1.1.3.2.1 | Доставка оборудования, МАФ и др. | Доставка МАФ ООО "ПАРК-ПРО" | руб | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2.2 | Доставка оборудования, МАФ и др. | Доставка МАФ ООО "Лидер" | руб | 1 | 1 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000
1.1.1.4 | Наружное освещение | [7 empty] | 708090.86 | 0 | 708090.86
1.1.1.4.1 | Землянные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1 | Разработка грунта экскаватором ковш 0,25 / с погрузкой в автосамосвал и вывозом до 1 км |  | м3 | 1 | 147.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.2 | Обратная засыпка механизированная / с послойным уплотнением и проливом водой | h=0,2 м | м3 | 1 | 11.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.2.1 | Песок_ |  | м3 | 1.1 | 12.727 |  |  |  | 0
1.1.1.4.1.3 | Обратная засыпка вручную / сыпучими материалами | Засыпка траншей с уплотнением песком | м3 | 1 | 32.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.3.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 35.442 |  |  |  | 0
1.1.1.4.1.4 | Обратная засыпка вручную / уплотнение | Обратная засыпка траншеи грунтом 170,011 м3, с учетом коэф.1,1=187,012 м3 | м3 | 1 | 187.012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Монтаж опор освещения | [7 empty] | 708090.86 | 0 | 708090.86
1.1.1.4.2.1 | Устройство опор освещения | [7 empty] | 708090.86 | 0 | 708090.86
1.1.1.4.2.1.1 | Устройство фундамента под опоры освещения (в т.ч. земляные работы, бетонирование, щебень) | бетон В15 150=4,35 м3, щебень фр. 20-40мм =1,86 м3 | м3 | 1 | 4.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.1.1.1 | Устройство фундамента под опоры освещения (в т.ч. земляные работы, бетонирование) |  | м3 | 1 | 4.35 |  |  |  | 0
| бетон В15 150=4,35 м3 |  | м3 | 1 | 4.35 | 5800 |  |  | 25230
| щебень фр. 20-40мм =1,86 м3 |  | м3 | 1 | 1.86 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2 | Монтаж опор освещения / Опора декоративная однорожковая 4 метра | "Опора наружного освещения ОП4-1, H-4 м, однорожковая, в комплекте с одним светодиодными светильниками SDSBET-STREET-2-LED/4000/E28/2/SH2/IP65, мощностью 28 Вт, с доставкой, включая Декоративный фланец для опоры 150х150, ООО ""Группа СД"", без учета закладной детали, в том числе: Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; Клемник KE10.3 - 4 шт" Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции, d-32мм "КВТ" (Р3-ЦПнг-LS-32) -4 п.м Комплект крепления металлокорпуса к опоре монтажной полосой "IEK" -2 шт | шт | 1 | 4 | 32069.21 |  | 32069.21 | 128276.84 | 0 | 128276.84
1.1.1.4.2.1.2.1 | Опора освещения / LED светильник с опорой наружного освещения; "Сарос"; Опора "Тверь" - TV40/1; Закладная - M1 |  | шт | 1 | 4 | 32069.208 |  |  | 128276.84
1.1.1.4.2.1.2.2 | Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.3 | Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.4 | Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.5 | Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.6 | Клемник KE10.3 - 4 шт" |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.7 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции, d-32мм "КВТ" (Р3-ЦПнг-LS-32) -4 п.м |  | пм | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.2.8 | Комплект крепления металлокорпуса к опоре монтажной полосой "IEK" -2 шт |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.3 | Монтаж опор освещения / Опора декоративная однорожковая 6 метров | "Опора ОП6-1 (SDS-KО1-611-06-740), H-6 м, в комплекте с одним светодиодным светильником SDSBET-STREET-2-LED/4000/E55/2/SH2/IP65, мощностью 55 Вт, с доставкой, включая Декоративный фланец для опоры 150х150 , ООО ""Группа СД"", без учета закладной детали; в том числе: Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; Клемник KE10.3 - 4 шт" | шт | 1 | 4 | 42217.26 |  | 42217.26 | 168869.04 | 0 | 168869.04
1.1.1.4.2.1.3.1 | Опора освещения / Опора "СМАРТ" с одинарным светильником высота 6 метров TSM-6,0-4,0/4,0(1.0)-1/TV28-Ц+7037 |  | шт | 1 | 4 | 42217.26 |  |  | 168869.04
1.1.1.4.2.1.3.2 | Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.3.3 | Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.3.4 | Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.3.5 | Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.3.6 | Клемник KE10.3 - 4 шт" |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.4 | Монтаж опор освещения / Опора декоративная под прожектор 4 метра | "Опора наружного освещения SDSBET- ОНСФ-ШУ-4М-2, H-4 м, с доставкой, включая декоративный фланец для опоры 150х150, ООО ""Группа СД"", без учета закладной детали, в том числе Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; Клемник KE10.3 - 4 шт" | шт | 1 | 4 | 24443.96 |  | 24443.96 | 97775.84 | 0 | 97775.84
1.1.1.4.2.1.4.1 | Опора освещения / Опора освещения под прожектор SDSBET ОНСФ-ШУ-4М-2 / Закладная деталь / фланец |  | шт | 1 | 4 | 24443.964 |  |  | 97775.84
1.1.1.4.2.1.4.2 | Колпак силиконовый для коннектора К4- 12 шт; |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.4.3 | Колпак силиконовый для коннектора К6 - 8 шт; |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.4.4 | Предохранитель P 6R+G106 - 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.4.5 | Комплект клемников Ensto SV 15- 4 шт; |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.4.6 | Клемник KE10.3 - 4 шт" |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.5 | Монтаж опор освещения / Торшеры декоративные типа "Боллард" | "SDSBET-STREET/LED/4000/E10/LA WN/IP65, БЕЗ учета закладной детали, с доставкой, с учетом Декоративного фланца для опоры 200х100,в том числе: Колпак силиконовый для коннектора К4- 42 шт; Колпак силиконовый для коннектора К6 - 28 шт; Предохранитель P 6R+G106 - 14 шт; Комплект клемников Ensto SV 15- 14 шт; Клемник KE10.3 - 14 шт" | шт | 1 | 14 | 13079.96 |  | 13079.96 | 183119.44 | 0 | 183119.44
1.1.1.4.2.1.5.1 | Опора освещения / SDSBET-STREET/LED/4000/E10/LAWN/IP65 / LED светильник типа "боллард" / с учетом закладной детали / декоративный фланец Н=1м |  | шт | 1 | 14 | 13079.964 |  |  | 183119.44
1.1.1.4.2.1.5.2 | Колпак силиконовый для коннектора К4- 42 шт; |  | шт | 1 | 42 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.5.3 | Колпак силиконовый для коннектора К6 - 28 шт; |  | шт | 1 | 28 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.5.4 | Предохранитель P 6R+G106 - 14 шт; |  | шт | 1 | 14 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.5.5 | Комплект клемников Ensto SV 15- 14 шт; |  | шт | 1 | 14 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.5.6 | Клемник KE10.3 - 14 шт" |  | шт | 1 | 14 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2.1.6 | Монтаж опор освещения / Прожектор к опоре | Cветодиодные прожектора SDSBET-LOOD-LED/4000/E60/1/80/IP65 к мачте SDSBET-ОНСФ-ШУ-4М-2, мощностью 60Вт, с доставкой | шт | 1 | 8 | 8795.74 |  | 8795.74 | 70365.92 | 0 | 70365.92
1.1.1.4.2.1.6.1 | Опора освещения / Прожектор SDSBET-LOOD/LED/4000/E60/1/80/IP65 |  | шт | 1 | 8 | 8795.736 |  |  | 70365.92
1.1.1.4.2.1.7 | Монтаж закладного элемента крепления опор освещения / SDSBET | Закладная ЗДФ 300Х300Х1500 - 12 шт Закладная ЗДФ 300Х200Х1000 - 14 шт , SDSBET, включая грунтования ГФ-021, с доставкой, ООО "Группа СД" | шт | 1 | 26 | 2295.53 |  | 2295.53 | 59683.78 | 0 | 59683.78
1.1.1.4.2.1.7.1 | Закладная деталь фундамента опор освещения / Зд1-3 (1,5-0,108-295х295) / SDSBET | Закладная ЗДФ 300Х200Х1000 | шт | 1 | 14 | 1954.608 |  |  | 27364.54
1.1.1.4.2.1.7.2 | Закладная деталь фундамента опор освещения / Зд1-2 (1,0-0,108-295х295) / SDSBET | Закладная ЗДФ 300Х300Х1500 | шт | 1 | 12 | 2693.268 |  |  | 32319.24
1.1.1.4.2.2 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.2.1 | Пусконаладочные работы, испытания опоры наружного освещения |  | шт | 1 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.3 | Прочие работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.3.1 | Устройство заземлителя / вертикально | Сталь полосовая 40х5мм-27 п.м. Сталь круглая А Ш Ду 16мм, L=3м-9 шт | т | 1 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.3.1.1 | Сталь угловая_ |  | т | 1 | 0.08 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3 | Устройство кабельной линии | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1 | Прокладка труб | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1.1 | Прокладка ПНД труб гофрированных двустенных / от 50 мм до 100 мм | ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС | пог. м | 1 | 369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1.1.1 | Муфта для труб ПНД / 90 мм | 50мм | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.1.1.2 | Труба ПНД / 50 мм / Двустенная / Гофрированная |  | пог. м | 1 | 369 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.1.2 | Прокладка ПНД труб гофрированных двустенных / свыше 101 мм | ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС | пог. м | 1 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1.2.1 | Труба ПНД / 110 мм / Двустенная / Гофрированная |  | пог. м | 1 | 73 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.1.2.2 | Муфта для труб ПНД / 110 мм |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2 | Прокладка кабеля, провода | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.1 | Прокладка кабеля, провода до 1 кВ в траншее / 18-30 мм |  | пог. м | 1 | 115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.1.1 | Кабель силовой / НО / АВБбШвнг(А)-LS / 5х6 | ББШв 5х6 мм2- 115 м ОАО Электрокабель | пог. м | 1 | 115 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.2 | Прокладка кабеля, провода до 1 кВ в траншее / 18-30 мм |  | пог. м | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.2.1 | Кабель силовой / НО / АВБбШвнг(А)-LS / 5х6 | ВВГнг(А)-LS-0,66- 5х6 мм2 ОАО Электрокабель | пог. м | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.3 | Прокладка кабеля, провода до 1 кВ в траншее / 40-140 мм |  | пог. м | 1 | 306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.3.1 | Кабель силовой / НО / ВБШв / 4х16 | ВБШв- 4*16 мм2-294 м ОАО Электрокабель | пог. м | 1.02 | 299.88 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.3.2 | Кабель силовой / НО / ВВГнг / 4х16 | ВВГнг(А)-LS-0,66- 4х16 мм2 ОАО Электрокабель | пог. м | 1.02 | 12.24 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.4 | Прокладка кабеля, провода до 1 кВ в проложенных трубах / до 30 мм |  | пог. м | 1 | 126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.4.1 | Кабель силовой / НО / ВБбШв / 3х4 | Провод со скрученными медными жилами ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий ПВС 3х1.5мм, ОАО Электрокабель | пог. м | 1.02 | 102 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.4.2 | Кабель силовой / НО / ПВ / 1х6 | ПуГВ 1х10 | пог. м | 1.02 | 26.52 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.2.5 | Установка уплотнителей кабельных проходов | в т.ч. : Колпак силиконовый для коннектора К4-78 шт. Колпак силиконовый для коннектора К6-52 шт. | комплект | 1 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.2.5.1 | Уплотнитель кабельных проходов | УКТП 140 /36 | комплект | 1 | 28 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.3 | Монтаж муфт кабельных | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.3.1 | Монтаж муфты концевой кабеля напряжением до 1 кВ / 16/25 |  | шт | 1 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.3.1.1 | Заделка концевая_ / КВТ/Прогресс 16/25/ без наконечников | Муфта концевая / 4ПКТп(б)-1 16/25 | шт | 1 | 25 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.3.1.2 | Заделка концевая_ / КВТ/Прогресс 16/25/ с наконечниками | Муфта концевая /4ПКТп-1 16/25 | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3.3.2 | Монтаж муфты концевой кабеля напряжением до 1 кВ / 25/50 мм2 | Муфта концевая /5ПКТп(б) мини - 2.5 | шт | 1 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.3.2.1 | Заделка концевая_ / 5ПКТп-1-25/50 (КВТ) |  | шт | 1 | 28 |  |  |  | 0
1.1.1.4.4 | Монтаж щита наружного освещения | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.4.1 | Монтажные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.4.1.1 | Монтаж шкафа управления наружным освещением / ШУНО-МС 02.06.02 / Компания ДЭП | "ШУНО-БРИЗ-РВ.1К в том числе: Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции, d-32мм ""КВТ"" (Р3-ЦПнг-LS-32) Арт. № 73251-2 м Комплект крепления металлокорпуса к опоре монтажной полосой ""IEK"" Арт. №73251 - 1 шт Комплект клемников - 1 шт" | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.4.1.1.1 | Шкаф управления наружным освещением / ШУНО-МС 02.06.02 / Компания ДЭП |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.4.4.1.2 | Монтаж шкафа управления наружным освещением / Вводно-распределительный ШНО | "Шкаф для настенного монтажа, серия АЕ, с монтажной панелью и флеш-панелью в основании, 380х300х210мм ( ВхШхГ), IP66, код АЕ 1005.000, ""Rittal""- 1 шт; Комплект заземления, код KL 2570.100, ""Rittal"" - 1 шт; Выключатель нагрузки, 3Р, 40А, SD203/40, код 2CDD283101R0040, ABB- 1 шт; Выключатель дифференциального тока 2Р, 25А, 30 mA, тип А, 202 А-25 / 0,03, код 2CS202101R1250, ABB- 3 шт; Суппорт для крепежа клеммного блока код 4811, Legrand"" - 1 шт; Клемма универсальная 8х1.5-16мм.кв., код 004822, ""Legrand"" - 2 шт; DIN-рейка оцинкованная 25см, код YDN10-0025, ""IEK"" - 2 шт; Ограничитель на DIN-рейку металл, YXD10, ""IEK""- 4 шт; Сальник резьбовой М32 IP68 для кабеля диам.12-21 мм, код 00955, ABB - 2 шт; Гайка для сальника М32, код 00965, АВВ - 2 шт. Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции, d-32мм ""КВТ"" (Р3-ЦПнг-LS-32) Арт. №73251-2 м Комплект крепления металлокорпуса к опоре монтажной полосой ""IEK"" Арт. №73251 - 1 шт Комплект клемников - 1 шт" | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.4.1.2.1 | Шкаф управления наружным освещением / Вводно-распределительный ШНО |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.4.4.2 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.4.2.1 | Пусконаладочные работы / БРП |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Прочие затраты на СМР по благоустройству | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | Организация движения (разметка, знаки и др.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.1 | Установка парковочного столбика / стационарный | Столбик парковочный стационарный оцинкованный , Арт. 21020, ООО " СТОПмобиль", в том числе шпилька М10х300- 10 шт | шт | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.1.1 | Парковочный столбик / БЛ / стационарный (по счету поставщика) |  | шт | 1 | 10 |  |  |  | 0
1.1.1.5.1.2 | Установка парковочного столбика / съемный | Столбик парковочный съемный оцинкованный , Арт. 11100, ООО " СТОПмобиль" | шт | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.2.1 | Парковочный столбик / БЛ / съемный |  | шт | 1 | 7 |  |  |  | 0
1.1.1.5.2 | Земляные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.1 | Разработка грунта механизированная / с погрузкой в автосамосвал и вывозом до 1 км | под габионы | м3 | 1 | 127.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.2 | Обратная засыпка вручную / сыпучими материалами | Устройство основания под габионы-Толщ. 0,30 м-40,08 Засыпка траншей-112,38 | м3 | 1 | 152.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.2.1 | Песок / БЛ / Без коэф. уплотнения |  | м3 | 1.1 | 167.706 |  |  |  | 0
1.1.1.5.2.3 | Вывоз грунта / до 20 км | под габионы | т | 1 | 229.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.4 | Утилизация грунта с предоставлением талонов / грунт | под габионы | т | 1 | 229.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3 | Устройство габионов | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.1 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 2,0х1,0х0,5 |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.1.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 2,0 / 1,0 / 0,5 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.2 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 2,0х1,0х1,0 |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.2.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 2,0 / 1,0 / 1,0 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.3 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 3,0х1,0х0,5 |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.3.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 3,0 / 1,0 / 0,5 |  | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.4 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 3,0х1,0х0,5 | ГСИ-М-3,0-2,0-0,3-С80-3,0-Ц | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.4.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 3,0 / 1,0 / 0,5 |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.5 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 3,0х1,0х1,0 |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.5.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 3,0 / 1,0 / 1,0 |  | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.6 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 4,0х1,0х0,5 |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.6.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 4,0 / 1,0 / 0,5 |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.7 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 4,0х1,0х0,5 | ГСИ-М-4,0-2,0-0,3-С80-3,0-Ц | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.7.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 4,0 / 1,0 / 0,5 |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.8 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 4,0х1,0х1,0 |  | шт | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.8.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 4,0 / 1,0 / 1,0 |  | шт | 1 | 15 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.9 | Устройство габионных электросварных сетчатых изделия (ГСИ) коробчатые / 4,0х1,0х1,0 | ГСИ-М-5,0-2,0-0,3-С80-3,0-Ц | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.9.1 | Габионные сетчатые изделия (ГСИ) / коробчатая / 4,0 / 1,0 / 1,0 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.5.3.10 | Заполнение ГСИ / Щебень | Проволока 2.2-Ц-62 кг Геотекстиль плот. 350 гр/м3-350 м2 | м3 | 1 | 137.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.10.1 | Щебень / БЛ / 120-150 мм / базальтовый |  | м3 | 1 | 137.59 |  |  |  | 0
ВСЕГО, в руб. с НДС | [8 empty] | 4591200.32 | 620783.1 | 5211983.42
Квалификационная и контактная информация
А | Наличие авансирования | да (%) /нет
Б | Является ли ваша компания плательщиком НДС | да/нет
В | Готовность приступить к работе по уведомлению | да /нет
Г | Срок исполнения предмета тендера | мес./указать по каждому Лоту
Д | Гарантийный срок 5 лет | да/нет
Е | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения | были/не были да/нет
Ж | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями | вид работ-наименование
З | Готовность подписать договор в редакции Заказчика, включая гарантийные удержания удержания в размере 5% от общей стоимости со сроком возврата до 12 месяцев | да/нет
И | Согласие работать в ЭДО и подписать соглашение об ЭДО по типовой форме | да/нет
К | Наличие СРО | да (сумма) /нет
Л | Опыт работы с ГК ПИК (при наличии текущих проектов- указать % реализации) | объект/ вид работ/% выполнения
М | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) | объект/заказчик/год
Н | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера | кол-во/кол-во
О | Дата регистрации компании | дд/мм/гг
П | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2021/2022/2023 год) | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  |  |  | 2021 - 2022 - 2023 - руб. без НДС
Р | Сайт компании | ссылка
С | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
Т | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
У | Примечание к ТКП претендента
Ф | Планируемый к выполнению объем | (указать номера Лотов/наименования работ)
Х | Согласие к участию в редукцоне на электронной площадке В2В | да/нет