## ТКП
!!!К заполнению ячейки, выделенные голубым, включая название компании, ИНН и квалификационную информацию под таблицей!!!
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТКП)
на производство комплекса работ (поставка, монтаж и пуско-наладочные работы) внутренних слаботочных сетей объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (№3 по генплану). расположенный по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, вблизи дер. Ржавка, дер. Утечино»
В стоимость работ включены все затраты, в том числе материалы и НДС 20%
Номер п/п | Наименование затрат | Комментарий подрядчика | Ед. изм. | Коэф.расхода | Кол-во | Заполните : Название компании ИНН
[6 empty] | Цена, руб. с НДС |  | Цена, руб. с НДС | Стоимость, руб с НДС |  | Общая стоимость, руб. с НДС
[6 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1. Жилое здание | [8 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
1.1 | Затраты на строительство | [7 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
1.1.1 | СМР корпуса без отделки | [7 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
1.1.1.1 | Инженерные системы | [7 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
1.1.1.1.1 | Слаботочные системы | [7 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
1.1.1.1.1.1 | Автоматизация комплексная (АК) | [7 empty] | 51422 | 0 | 51422
1.1.1.1.1.1.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 13822.9 | 0 | 13822.9
1.1.1.1.1.1.1.1 | Прокладка кабеля / Силовой |  | пог. м | 1 | 130 | 106.33 |  | 106.33 | 13822.9 | 0 | 13822.9
1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Кабель силовой ВВГнг(A)-$fRLS 3х2,5мм2, 660В |  | м | 1 | 115 | 109.24 |  |  | 12562.6
1.1.1.1.1.1.1.1.2 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5мм2, 660В |  | м | 1 | 15 | 83.99 |  |  | 1259.85
1.1.1.1.1.1.1.2 | Прокладка кабеля / Огнестойкий |  | пог. м | 1 | 445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.1.2.1 | Кабель огнестойкий_ / КСКВЭВнг(А)-$fRLS / 2х1,5 мм | 2х1 | пог. м | 1 | 115 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.2.2 | Кабель огнестойкий_ / КСКВЭВнг(А)-LS / 3x1,0 мм | 3х0,75 | пог. м | 1 | 30 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.2.3 | Кабель огнестойкий_ / КСКВЭВнг(А)-LS / 4х1,0 мм | 4х0,75 | пог. м | 1 | 30 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.2.4 | Кабель огнестойкий_ / КСКВЭВнг(А)-LS / 2x1,0 мм |  | пог. м | 1 | 270 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.3 | Прокладка кабеля / Контрольный |  | пог. м | 1 | 265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.1.3.1 | Кабель контрольный_ / КВВГнг-LS / 2х1,0 мм |  | пог. м | 1 | 250 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.3.2 | Кабель контрольный_ / КВВГнг(А)-LS / 4х1,0 мм |  | пог. м | 1 | 15 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.4 | Монтаж металлорукава / до 30 мм |  | пог. м | 1 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.1.4.1 | Металлорукав в ПВХ изоляции_ / 20 мм | РЗ-ЦП-20 | пог. м | 1 | 35 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.5 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 590 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.1.5.1 | Труба ПНД_ / гладкая / Жесткая / d 25 мм | техническая 25х2 мм | пог. м | 1 | 110 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.1.5.2 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 16 мм |  | пог. м | 1 | 480 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 37599.1 | 0 | 37599.1
1.1.1.1.1.1.2.1 | Монтаж датчика наружной температуры |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.1.1 | Датчик наружной температуры_ / OSR-1 (PT 1000) |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.2 | Монтаж датчика перепада давления |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.2.1 | Датчик перепада давления_ / DPS 50-500 Па |  | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.3 | Монтаж датчика температуры воды / Накладной |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.3.1 | Датчик температуры воды накладной_ / ET-A PT-1000 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.4 | Монтаж датчика температуры канального |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.4.1 | Датчик температуры канальный_ / ET-K РТ1000 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.5 | Монтаж датчика-реле температуры |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.5.1 | Датчик-реле температуры_ / Спрут Т-06-3 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.6 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.6.1 | Коробка распределительная_ / 100х100 IP54 / TYCO 67050 | Гефест КМ-1515 150х150х62 IP54 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.7 | Монтаж шкафа / щита управления вентиляцией |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.7.1 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции_ / AIRONE AW-АС3-X (Вентарт) | AIRONE-A AW-TR24/ 2 ,2 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.7.2 | Модуль-шкаф автоматики вентиляции_ / CONTROLBOX-A AW TR24-T-PK/2,5-4,0A | AIRONE-A AE-XD/ 3,0 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.8 | Монтаж электропривода / Воздушной заслонки |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.8.1 | Электропривод воздушной заслонки_ / VA05S230 с возвратной пружиной |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.2.9 | Монтаж шкафа / монтажный с обогревом и вентиляцией / напольный/навесной | обогрев воронок | шт | 1 | 1 | 37599.1 |  | 37599.1 | 37599.1 | 0 | 37599.1
1.1.1.1.1.1.2.9.1 | Шкаф монтажный с обогревом и вентиляцией_ / ТШ-5-В2 / 600х1200х300 | ШОВ, СПЭМ .6563321.252,АО МЭЛ | шт | 1 | 1 | 37599.1 |  |  | 37599.1
1.1.1.1.1.1.2.10 | Монтаж термостата/ Защиты от замораживания |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.2.10.1 | Термостат защиты от замораживания_ / TSKP 15/4mm |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.1.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.3.1 | Пуско-наладочные работы АК |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.4 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.4.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.1.4.1.1 | Пена монтажная_ / Огнезащитная D$f1201 (ДКС) |  | бал. | 0.1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2 | Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ) | [7 empty] | 83369.56 | 0 | 83369.56
1.1.1.1.1.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.1 | Монтаж короба / С крышкой |  | пог. м | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 | Короб перфорированный_ / RL6 / 40x40 |  | пог. м | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.2 | Монтаж разъема / Универсальный |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.2.1 | Разъем универсальный_ / RJ45 / TWT-PL45-8P8C | артикул по кц не учитывать. RJ-45 8P8C Cat 5e | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.2.2 | Разъем универсальный_ / RJ 45 / PLUG-8P8C-U-C5 | артикул по кц не учитывать. SMA-RG58-папа ( пайка) | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.2.3 | Разъем универсальный_ / RJ 12 / PLUG-6P6C-U-C5 | артикул по кц не учитывать. SMA-RG58-мама ( пайка) | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.3 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.3.1 | Шина нулевая N на DIN изоляторах_ / sn0-63-08-d | артикул по кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.3.2 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ 6х9-10Д-Ж | артикул по кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.4 | Прокладка кабеля / Витая пара |  | пог. м | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.4.1 | Кабель витая пара_ / U/UTP Cat. 5e PVCLS нг(А)-LS / 4х2х0,52 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 20 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.5 | Прокладка кабеля / Для промышленного интерфейса |  | пог. м | 1 | 580 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.5.1 | Кабель для промышленного интерфейса_ / КИПвЭВнг(А)-LS / 1х2х0,78 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 310 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.5.2 | Кабель для промышленного интерфейса_ / КИПвЭВнг(А)-LS / 2х2х0,78 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 270 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.6 | Прокладка провода |  | пог. м | 1 | 315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.6.1 | Провод_ / ПВСнг(А)-LS / 2х1,5 мм |  | пог. м | 1 | 310 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.6.2 | Провод_ / ПВ3 / 1х4 мм |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.7 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 390 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.7.1 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 20 мм |  | пог. м | 1 | 80 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.1.7.2 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 25 мм |  | пог. м | 1 | 310 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.1 | Включение в аппаратуру разъемов / 1 м |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.1.1 | Патч-корд_ / PC01-C5EUL-1М ITK |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.1.2 | Патч-корд_ / PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GN |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.2 | Монтаж источника бесперебойного питания / отдельностоящий |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.2.1 | Источник бесперебойного питания_ / SKAT-UPS 800/400 / отдельностоящий |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.3 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 390 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.3.1 | Коробка монтажная_ / КМ-222 |  | шт | 1 | 390 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.3.2 | Клеммник_ / WAGO / 4х2,5 | артикул кц не учитывать. КПИ 2в-4 41 А. только материал | шт | 1 | 30 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.4 | Монтаж устройства сбора и передачи данных |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.4.1 | Модуль сбора и передачи данных МИРТЕК МИРТ-880 исп.5 | МИРТ-881-D6.1-24 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.5 | Монтаж шкафа / с монтажной платой / навесной |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.5.1 | Шкаф навесной_ / ЩМП-6-0 74 У2 IP54 / 1200x750x300 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.6 | Монтаж DIN рейки |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.6.1 | DIN-рейка Перфорированная 7,5х35х1мм L=600мм Сталь оцинкованная | артикул кц не учитывать. 700 мм | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.7 | Монтаж и подключение антенны |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.7.1 | Кабель для антенн BEST AKЛ-34_ / SMA / 20 м | RG-58, 25м | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.7.2 | Антенна GSM_ / Antey 714 | на кронштейне, с удлинителем | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.8 | Установка блока питания |  | шт | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.8.1 | Блок питания_ / БП60Б-Д4-9 |  | шт | 1 | 7 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.9 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.9.1 | Выключатель автоматический_ / ВА47-29 1P / 6А / MVA20-1-006-C |  | шт | 1 | 9 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.9.2 | Выключатель автоматический_ / ВА47-29 1P / 10А / MVA20-1-010-C |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.10 | Монтаж розетки на DIN-рейку |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.2.10.1 | Розетка на DIN рейку с заземляющим контактом_ / 2П+T 16A | РАз10-З-ОП, MRD10-16 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.1.3 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.3.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.1.3.1.1 | Пена монтажная_ / Огнезащитная D$f1201 (ДКС) |  | бал. | 0.1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2 | Автоматизированная систем коммерческого учета воды и тепла (АСКУВТ) | [7 empty] | 83369.56 | 0 | 83369.56
1.1.1.1.1.2.2.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 169.56 | 0 | 169.56
1.1.1.1.1.2.2.1.1 | Монтаж короба / С крышкой |  | пог. м | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.1.1 | Короб перфорированный_ / RL6 / 40x40 | ИМПАКТ-М | пог. м | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.2 | Монтаж разъема / Универсальный |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.2.1 | Разъем универсальный_ / RJ45 Cat5e, RNK5EUWH | артикул кц не учитывать. SMA-$famale | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.2.2 | Разъем универсальный_ / RJ45 / TWT-PL45-8P8C | артикул кц не учитывать. SMA-male | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.3 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.3.1 | Шина нулевая N на DIN изоляторах_ / sn0-63-08-d | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.3.2 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ 6х9-10Д-Ж | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.3.3 | Шина L фаза на DIN-рейку_ / ШНИ 6x9-16-К-Ср | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.4 | Прокладка кабеля / Витая пара |  | пог. м | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.4.1 | Кабель витая пара_ / U/UTP Cat. 5e PVCLS нг(А)-LS / 4х2х0,52 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 10 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.5 | Прокладка кабеля / Коаксиальный |  | пог. м | 1 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.5.1 | Кабель коаксиальный_ / РК 50-7-314 |  | пог. м | 1 | 60 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.6 | Прокладка кабеля / Силовой |  | пог. м | 1 | 3 | 56.52 |  | 56.52 | 169.56 | 0 | 169.56
1.1.1.1.1.2.2.1.6.1 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х1,5мм2, 660В |  | м | 1 | 3 | 56.52 |  |  | 169.56
1.1.1.1.1.2.2.1.7 | Прокладка кабеля / Для промышленного интерфейса |  | пог. м | 1 | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.7.1 | Кабель для промышленного интерфейса_ / КИПвЭВнг(А)-LS / 1х2х0,78 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 200 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.7.2 | Кабель для промышленного интерфейса_ / КИПвЭВнг(А)-LS / 2х2х0,78 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 70 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.8 | Прокладка кабеля / Не распространяющий горение |  | пог. м | 1 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.8.1 | Кабель не распространяющий горение_ / КСВВнг(А)-LS / 1х2х1,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 200 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.9 | Прокладка провода |  | пог. м | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.9.1 | Провод_ / ПМСП оц / 4х1.2 мм |  | пог. м | 1 | 10 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.9.2 | Провод_ / ПуГВ / 1х16 мм |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.10 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.1.10.1 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 20 мм |  | пог. м | 1 | 280 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 83200 | 0 | 83200
1.1.1.1.1.2.2.2.1 | Монтаж источника бесперебойного питания / отдельностоящий |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.1.1 | Источник бесперебойного питания_ / SKAT-UPS 800/400 / отдельностоящий |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.2 | Монтаж источника питания |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.2.1 | Блок питания на DIN рейку_ / ББП-50 DIN | БП 60Б-Д4-24 | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.2.2 | Блок питания на DIN рейку_ / DR-120-12 (12B, 10A, 120Вт) | ИП 15-60, НПП "Тепловодохран" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.3 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.3.1 | Коробка монтажная_ / КМ-222 |  | шт | 1 | 30 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.3.2 | Клеммник_ / WAGO / 2х2,5 | на дин-рейку, 2,5мм артикул кц не учитывать. Только материал | шт | 1 | 35 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.4 | Монтаж повторителя интерфейса |  | шт | 1 | 1 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000
1.1.1.1.1.2.2.2.4.1 | Повторитель интерфейса RS-485_ / RA-30 / RUBETEK |  | шт | 1 | 1 | 5000 |  |  | 5000
1.1.1.1.1.2.2.2.5 | Монтаж распределителя тепла |  | шт | 1 | 782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.5.1 | Комплект для монтажа распределителя тепла "Данфосс"_ / на КСК / Стальной винт М4, 15 мм | Ридан https://ridan.ru/product/088H2245R | шт | 1 | 782 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.5.2 | Распределитель тепла_ / INDIV-X-10, Dan$foss / с визуальным считыванием показаний | с ЖК-дисплеем, Ридан | шт | 1 | 782 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.6 | Монтаж резистора |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.6.1 | Резистор_ / 120 Ом |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.7 | Монтаж устройства сбора и передачи данных |  | шт | 1 | 1 | 8200 |  | 8200 | 8200 | 0 | 8200
1.1.1.1.1.2.2.2.7.1 | Устройство сбора и передачи данных_ / RWCS-3902 RUBETEK |  | шт | 1 | 1 | 8200 |  |  | 8200
1.1.1.1.1.2.2.2.8 | Монтаж шкафа / с монтажной платой / навесной |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.8.1 | Шкаф навесной_ / ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO (YKM42-04-54-P) / 800х650х250 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3, YKM40-04-31 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.9 | Монтаж DIN рейки |  | шт | 1 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.9.1 | DIN рейка перфорированная_ / 600 мм | 7,5х800 | шт | 1 | 35 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.10 | Установка радиомодуля |  | шт | 1 | 20 | 3500 |  | 3500 | 70000 | 0 | 70000
1.1.1.1.1.2.2.2.10.1 | Радиомодуль приемный счётчиков воды и газа_ / RWCS-3921 / Рубетек / 5 каналов |  | шт | 1 | 20 | 3500 |  |  | 70000
1.1.1.1.1.2.2.2.11 | Установка счетчика импульсов-регистратор |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.11.1 | Счетчик импульсов-регистратор_ / 2-ух канальный Пульсар | Пульсар 3-х канальный ( без индикатора) RS485, НПП "Тепловодохран" | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.12 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.12.1 | Выключатель автоматический_ / ВА47-29 1P / 6А / MVA20-1-006-C |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.12.2 | Выключатель автоматический_ / ВА47-29 1P / 10А / MVA20-1-010-C |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.13 | Монтаж розетки на DIN-рейку |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.13.1 | Розетка на DIN рейку с заземляющим контактом_ / 2П+T 16A | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.14 | Монтаж и подключение антенны |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.2.14.1 | Антенна GSM_ / Antey 714 | на кронштейне | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.2.2.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.3.1 | Пуско-наладочные работы АСКУЭ/АСКУВТ | Эл.счетчики-332 шт.; Водосчетчики ГВС и ХВС-670 шт.; Тепловычислители-782 шт. | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.2.2.4.1.1 | Пена монтажная_ / Огнезащитная D$f1201 (ДКС) |  | бал. | 0.1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3 | Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД) | [7 empty] | 4521.6 | 0 | 4521.6
1.1.1.1.1.3.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 4521.6 | 0 | 4521.6
1.1.1.1.1.3.1.1 | Прокладка кабеля / Витая пара |  | пог. м | 1 | 680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1.1 | Кабель витая пара_ / КВПнг(А)-LS-5е / 2х2х0,52 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 160 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.1.2 | Кабель витая пара_ / $f/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-$fRLS / 2х2х0,52 мм (ParLan) | U/UTP Cat5е нг(A)-$fRLS 2x2x0,52, Спецкабель | пог. м | 1 | 390 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.1.3 | Кабель витая пара_ / U/UTP Cat. 5e PVCLS нг(А)-LS / 4х2х0,52 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 70 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.1.4 | Кабель витая пара_ / КВПнг(А)-LS-5е / 4х2х0,52 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 60 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | Прокладка кабеля / Силовой |  | пог. м | 1 | 80 | 56.52 |  | 56.52 | 4521.6 | 0 | 4521.6
1.1.1.1.1.3.1.2.1 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х1,5мм2, 660В |  | м | 1 | 80 | 56.52 |  |  | 4521.6
1.1.1.1.1.3.1.3 | Прокладка кабеля / Не распространяющий горение |  | пог. м | 1 | 590 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.3.1 | Кабель не распространяющий горение_ / КСВВнг(А)-LS / 2х0,5 мм |  | пог. м | 1 | 590 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.4 | Прокладка кабеля / Огнестойкий |  | пог. м | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.4.1 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 5x2x0,5 мм | 4х0,5 | пог. м | 1 | 10 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.4.2 | Кабель огнестойкий_ / КПСВВнг(А)-LS / 1х2х0,75 мм |  | пог. м | 1 | 40 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.4.3 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 1х2х0,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 70 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.5 | Прокладка провода |  | пог. м | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.5.1 | Провод_ / ПВ3 / 1х1,5 мм |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.6 | Монтаж короба / С крышкой |  | пог. м | 1 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.6.1 | Короб перфорированный_ / RL6 / 40x40 |  | пог. м | 1 | 1.5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.7.1 | Шина нулевая N на DIN изоляторах_ / ШНИ 6х9-20-Д-С |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.7.2 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ 6х9-10Д-Ж | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.7.3 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ-6х9-10-К-З |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.8 | Монтаж разъема / Универсальный |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.8.1 | Разъем универсальный_ / Корпус для разъемов D-SUB/ DP-25C | DB-9M/9$f | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.8.2 | Разъем универсальный_ / RJ45 Cat5e, RNK5EUWH |  | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.9 | Монтаж блока зажимов |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.9.1 | Блок зажимов_ / БЗ24-4П25-10 (БЗ24-4П-25-В/В-10) | Б326-4П25-10 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.10 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 1456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.10.1 | Труба ПНД_ / гладкая / Жесткая / d 25 мм |  | пог. м | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.1.10.2 | Труба ПВХ гофрированная_ / Тяжелая с протяжкой / 16 мм |  | пог. м | 1 | 1450 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.1 | Включение в аппаратуру разъемов / 0,5 м |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.1.1 | Патч-корд_ / PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GY |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.2 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.2.1 | Выключатель автоматический_ / ВА47-29 1P / 6А / MVA20-1-006-C |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.3 | Монтаж и расключение лифтового блока | с учетом крепежа | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.3.1 | Жгут пластиковый спиральный для кабеля_ / Hyperline GST-20 | артикул по кц не учитывать | пог. м | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.3.2 | Оптоадаптер_ / 12-110В | ЛНГС.465213.060.320 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.3.3 | Лифтовой блок_ / 7.2 (ЛНГС.465213.270-11) (в комплекте модуль переговорной связи лифта ЛНГС.465213.099.400-(01, 02, 03...)) |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.4 | Монтаж извещателя / Магнитоконтактный |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.4.1 | Извещатель охранный магнито-контактный точечный_ / ИО 102-20 Б2П (3) |  | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.5 | Монтаж извещателя / Охранный |  | шт | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.5.1 | Извещатель охранный магнито-контактный точечный_ / ИО 101-1 (КНС-1) | ИО 102-20 | шт | 1 | 15 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.6 | Монтаж источника бесперебойного питания / в стойку |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.6.1 | Источник бесперебойного питания_ / ИБП STR1101L / в стойку | ИБП60Б-Д9-24 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.7 | Монтаж источника бесперебойного питания / установка аккумуляторной батареи |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.7.1 | Батарея аккумуляторная_ / 12В / 7Ач | Delta DT 1207, Энергон | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.8 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.8.1 | Коробка монтажная_ / КМ-О (8к) / IP41 |  | шт | 1 | 37 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.8.2 | Коробка коммутационная_ / УК-2П |  | шт | 1 | 27 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.8.3 | Коробка коммутационная_ / КМ-0 (4к) / Огнестойкая | КМ-О (8к*3,0)-IP41 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.8.4 | Клеммник_ / WAGO / 2х2,5 | на дин-рейку, 2,5мм артикул кц не учитывать. Только материал | шт | 1 | 30 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.9 | Монтаж реле контроля напряжения |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.9.1 | Реле контроля напряжения_ / РКН-1М |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.9.2 | Реле контроля напряжения_ / РКН-1-1-15 | РКН-1-2-15 АС220В | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.10 | Монтаж розетки на DIN-рейку |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.10.1 | Розетка на DIN рейку с заземляющим контактом_ / 2П+T 16A | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.10.2 | Розетка на DIN рейку с заземляющим контактом_ / РАр 10-3-ОП (MRD10-16) |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.11 | Монтаж устройства переговорного |  | шт | 1 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.11.1 | Устройство переговорное этажное_ / АПУ-2Н ¦ ЛНГС.465213.300.200 |  | шт | 1 | 37 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.11.2 | Устройство переговорное этажное_ / ЛНГС.465213.099.300 | ЛНГС.465213.300.300 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.11.3 | Устройство переговорное_ / 7.2 (ЛНГС.465213.270.500) |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.11.4 | Устройство переговорное_ / 7.2 (ЛНГС.465213.270.500-02) |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.12 | Монтаж DIN рейки |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.12.1 | DIN рейка перфорированная_ / 100 мм |  | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.12.2 | DIN-рейка_ / металлическая, Б2649, L=224 мм (12855) | артикул кц не учитывать. 07-02-001, "Текфор" | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.13 | Установка адаптера питания |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.13.1 | Адаптер питания_ / 12В, 1А, 12Вт | 220В/+12В 2А | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.14 | Монтаж адаптера телеуправления, сухого контакта |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.14.1 | Адаптер телеуправления_ / АТУ8х2 (ЛНГС.468223.122) |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.14.2 | Адаптер сухих контактов АСК-16 ООО "Лифт-Комплекс ДС" |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.15 | Установка анализатора уровня жидкости |  | шт | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.15.1 | Анализатор уровня жидкости_ / ИУЖ-2 "Венеция" |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.16 | Установка концентратора |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.16.1 | Концентратор_ / v.7.2 (ЛНГС.465213.270-01) | в составе: концентратор,сет.адаптер, клеммник,жгут,держатель,патч-корд | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.17 | Установка модуля переговорной связи лифта |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.17.1 | Модуль переговорной связи лифта_ / ЛНГС.465213.099.400 |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.2.18 | Монтаж шкафа/щита (в составе с оборудованием) / с монтажной платой / навесной |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.2.18.1 | Корпус металлический с монтажной платой (в сборе)_ / ЩМП-6.6.2-0 УХЛЗ / (в соответствии со схемой) / 600х600х250 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.3.1 | Пуско-наладочные работы АСУД.И |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.3.2 | Пуско-наладочные работы АСУД.Л |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.4 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.4.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.4.1.1 | Пена монтажная_ / Огнезащитная D$f1201 (ДКС) |  | бал. | 0.1 | 4 | 0 |  |  | 0
1.1.1.1.1.3.4.2 | Устройство штроб для монтажа кабеля / ПГП, газобетон, акотек | 30х30мм | пог. м | 1 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС/СОУЭ) | [7 empty] | 5826549.22 | 0 | 5826549.22
1.1.1.1.1.4.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1 | Прокладка кабеля / Витая пара |  | пог. м | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1.1 | Кабель витая пара_ / ParLan $f/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-$fRLS / 4х2x0,52 |  | пог. м | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.2 | Прокладка кабеля / Коаксиальный |  | пог. м | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.2.1 | Кабель коаксиальный_ / 8D-$fB-PVC |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3 | Прокладка кабеля / Огнестойкий |  | пог. м | 1 | 20076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.1 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 1х2х1,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 170 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.2 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 1х2х0,75 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 160 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.3 | Кабель огнестойкий_ / КПСЭнг(А)-$fRLS / 2х2х0,75 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 5095 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.4 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 4х2х0,5 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 53 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.5 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 2х2х0,75 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.6 | Кабель огнестойкий_ / КПСЭнг(А)-$fRLS / 1х2х1,5 мм |  | пог. м | 1 | 1857 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.7 | Кабель огнестойкий_ / КПСЭнг(А)-$fRLS / 1х2х0,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 6045 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.8 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 1х2х2,5 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 170 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.9 | Кабель огнестойкий_ / КПСЭнг(А)-$fRLS / 1х2х0,75 (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 5686 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.10 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 1х2х0,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 100 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.11 | Кабель огнестойкий_ / КСРЭВнг(А)-$fRLS / 2х2х0,97 мм |  | пог. м | 1 | 617 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.3.12 | Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-$fRLS / 2х2х0,5 мм (Спецкабель) |  | пог. м | 1 | 120 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.4 | Монтаж металлорукава / до 30 мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.4.1 | Металлорукав_ / d 25 мм | РЗ-ЦПнг, ИЭК | пог. м | 1 | 225 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.9 | Монтаж стальной трубы для кабеля / от 40 до 100 мм |  | пог. м | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.9.1 | Труба водогазопроводная_ / Сталь / обыкновенная / 40х3.5 мм |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.10 | Монтаж короба / С крышкой |  | пог. м | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.10.1 | Короб перфорированный_ / RL6 / 60x60 | 60х40 | пог. м | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.10.2 | Короб перфорированный_ / RL6 / 40x60 |  | пог. м | 1 | 9 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.11 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.11.1 | Шина нулевая N на DIN изоляторах_ / sn0-63-08-d | артикул кц не учитывать. | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.11.2 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ 6х9-10Д-Ж | артикул кц не учитывать. | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.12 | Монтаж разъема / Для коаксиального кабеля |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.12.1 | Разъем кабельный_ / N-M012 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.12.2 | Разъем кабельный_ / Т-112 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.13 | Монтаж коннектора |  | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.13.1 | Коннектор_ / 8P8C UTP Cat.5e (RJ-45) | раздел АСКУВТ. Только материал | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.14 | Монтаж зажима, клеммы / Наборный | только материал | шт | 1 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.14.1 | Зажим наборный_ / ЗНИ-4 мм2 | YZN10-004-K03,IEK | шт | 1 | 80 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.15 | Монтаж ввода кабельного / щеточный |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.15.1 | Щеточный кабельный ввод_ / ЩВ (ЗАО «Связьстройдеталь») | серый TWT-CBW-BP, LANMASTER | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.16 | Маркировка кабеля |  | шт | 1 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.16.1 | Бирка маркировочная_ / У-134 |  | шт | 1 | 1200 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.17 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 3961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.17.1 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 20 мм |  | пог. м | 1 | 111 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.17.2 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 32 мм |  | пог. м | 1 | 659 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.17.3 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 25 мм |  | пог. м | 1 | 115 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.17.4 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 16 мм |  | пог. м | 1 | 3076 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.1.18 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / от 40мм до 100мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.18.1 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 40 мм |  | пог. м | 1 | 32 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 5826549.22 | 0 | 5826549.22
1.1.1.1.1.4.2.1 | Монтаж грозоразрядника, грозозащиты |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.1.1 | Устройство грозозащиты_ / NSBon-15 | артикул по кц не учитывать. Принять, исходя из технических характеристик проекта. | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.2 | Монтаж извещателя / Магнитоконтактный |  | шт | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.2.1 | Извещатель охранный магнито-контактный точечный_ / ИО 102-20 А3П |  | шт | 1 | 48 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.3 | Монтаж извещателя / Пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | шт | 1 | 1778 | 1500 |  | 1500 | 2667000 | 0 | 2667000
1.1.1.1.1.4.2.3.1 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый радиоканальный_ / ИП 212-01-А "RUBETEK" |  | шт | 1 | 1778 | 1500 |  |  | 2667000
1.1.1.1.1.4.2.4 | Монтаж извещателя / Пожарный ручной адресный |  | шт | 1 | 88 | 1700 |  | 1700 | 149600 | 0 | 149600
1.1.1.1.1.4.2.4.1 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный_ / ИП 513-01-B "RUBETEK" |  | шт | 1 | 88 | 1700 |  |  | 149600
1.1.1.1.1.4.2.5 | Монтаж источника бесперебойного питания / установка аккумуляторной батареи |  | шт | 1 | 192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.5.1 | Батарея аккумуляторная_ / SNR-UPS-BCRM-2000-S72 | артикул кц не учитывать. CR123A | шт | 1 | 62 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.5.2 | Батарея аккумуляторная_ / SNR-UPS-BCRM-3000-S72 | артикул кц не учитывать. CR2032 | шт | 1 | 62 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.5.3 | Батарея аккумуляторная_ / DTM 1207 / 12В / 7Ач |  | шт | 1 | 56 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.5.4 | Батарея аккумуляторная_ / DTM 1212 / 12В / 12Ач |  | шт | 1 | 12 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.6 | Монтаж источника питания |  | шт | 1 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.6.1 | Источник вторичного электропитания резервированный_ / БИРП-12/2,0 | ИВЭПР 24/3,5 2х7-Р БР, Рубеж | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.6.2 | Источник вторичного электропитания резервированный_ / СКАТ 2400М DIN | ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР, Рубеж | шт | 1 | 26 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.6.3 | Источник вторичного электропитания резервированный_ / РАПАН-10 DIN | ИВЭПР 24/2,5 2х12-Р БР, Рубеж | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.6.4 | Источник вторичного электропитания резервированный_ / СКАТ-1200И7 исп.1 | ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР, Рубеж | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.7 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.7.1 | Коробка монтажная_ / КМОПГ(4Кх2,5) 100х100х50 IP54 / ПожТехКабель |  | шт | 1 | 837 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.7.2 | Коробка монтажная_ / 210х100х37 / огнестойкая | 200х200х60, IP66 КМОМГ | шт | 1 | 11 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.7.3 | Коробка монтажная_ / КМ-О (4к)-IP41 / Гефест |  | шт | 1 | 103 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.8 | Монтаж оповещателя звукового |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.8.1 | Оповещатель_ / Звуковой / Маяк-24-ЗМ |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.9 | Монтаж оповещателя, громкоговорителя / настенный |  | шт | 1 | 508 | 2400 |  | 2400 | 1219200 | 0 | 1219200
1.1.1.1.1.4.2.9.1 | Оповещатель_ / Речевой, радиоканальный / ОР-Р-01 "RUBETEK" |  | шт | 1 | 508 | 2400 |  |  | 1219200
1.1.1.1.1.4.2.10 | Монтаж светового указателя, оповещателя |  | шт | 1 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.10.1 | Оповещатель пожарный световой_ / Маяк-24-СТ |  | шт | 1 | 51 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.11 | Монтаж повторителя интерфейса |  | шт | 1 | 8 | 5000 |  | 5000 | 40000 | 0 | 40000
1.1.1.1.1.4.2.11.1 | Повторитель интерфейса RS-485_ / RA-30 / RUBETEK |  | шт | 1 | 8 | 5000 |  |  | 40000
1.1.1.1.1.4.2.12 | Монтаж преобразователя интерфейса |  | шт | 1 | 2 | 12000 |  | 12000 | 24000 | 0 | 24000
1.1.1.1.1.4.2.12.1 | Преобразователь интерфейса_ / С2000-Ethernet | модуль преобразования интерфейсов МПИ-20, "RUBETEK" | шт | 1 | 2 | 12000 |  |  | 24000
1.1.1.1.1.4.2.13 | Монтаж расширителя / Адресный |  | шт | 1 | 40 | 850 |  | 850 | 34000 | 0 | 34000
1.1.1.1.1.4.2.13.1 | Расширитель адресный АР-1 RUBETEK |  | шт | 1 | 40 | 850 |  |  | 34000
1.1.1.1.1.4.2.14 | Монтаж расширителя / Радиоканальный |  | шт | 1 | 111 | 2600 |  | 2600 | 288600 | 0 | 288600
1.1.1.1.1.4.2.14.1 | Расширитель радиоканальный_ / РР-01-64 "RUBETEK" | РР-01-250 "RUBETEK" | шт | 1 | 3 | 2600 |  |  | 7800
1.1.1.1.1.4.2.14.2 | Расширитель радиоканальный_ / PP-02-250 "Rubetek" |  | шт | 1 | 108 | 2600 |  |  | 280800
1.1.1.1.1.4.2.15 | Монтаж устройства дистанционного пуска |  | шт | 1 | 203 | 1000 |  | 1000 | 203000 | 0 | 203000
1.1.1.1.1.4.2.15.1 | Устройство дистанционного пуска_ / УДП 513-101П Rubetek |  | шт | 1 | 103 | 1000 |  |  | 103000
1.1.1.1.1.4.2.15.2 | Устройство дистанционного пуска_ / УДП 513-101Д Rubetek |  | шт | 1 | 100 | 1000 |  |  | 100000
1.1.1.1.1.4.2.16 | Монтаж устройства оконечного объектового |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.16.1 | Устройство оконечное объектовое_ / УОО-ТЛ | Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг" с модулем МВК -RS Аргус-Спектр | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.17 | Монтаж шкафа / Монтажный / навесной |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.17.1 | Шкаф навесной_ / ШМ1-БП / 342х252х130 | 800х650х250 с метал. дверью с замком, ЩМП -4-0 36 УХЛ3 IP31 YKM40-04-31, IEK | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.17.2 | Шкаф навесной_ / ШУСПД / 350×400×150 мм | артикул по кц не учитывать. 1200 х 650 х 285, с металлической дверью с замком, ЩМП -6-2 36 УХЛ3 IP31 YKM42-06-31, IEK | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.18 | Монтаж DIN рейки |  | шт | 1 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.18.1 | DIN рейка перфорированная_ / 600 мм |  | шт | 1 | 17 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.19 | Монтаж и подключение антенны |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.19.1 | Антенна базовая_ / Anli A-100 MU |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.20 | Установка модуля коммутационного |  | шт | 1 | 211 | 195.02 |  | 195.02 | 41149.22 | 0 | 41149.22
1.1.1.1.1.4.2.20.1 | Модуль коммутационный_ / МК-1 | "RUBETEK" | шт | 1 | 55 | 70 |  |  | 3850
1.1.1.1.1.4.2.20.2 | Модуль коммутационный_ / МК-2 | "RUBETEK" | шт | 1 | 138 | 70 |  |  | 9660
1.1.1.1.1.4.2.20.3 | Модуль коммутационный_ / МК-6 | "RUBETEK" | шт | 1 | 14 | 1700 |  |  | 23800
1.1.1.1.1.4.2.20.4 | Модуль коммутационный_ / МК-4 | "RUBETEK" | шт | 1 | 4 | 960 |  |  | 3840
1.1.1.1.1.4.2.21 | Установка прибора ППК / Радиоканальный |  | шт | 1 | 58 | 20000 |  | 20000 | 1160000 | 0 | 1160000
1.1.1.1.1.4.2.21.1 | Прибор ППК радиоканальный_ / ППК-02-250-07 |  | шт | 1 | 58 | 20000 |  |  | 1160000
1.1.1.1.1.4.2.22 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.22.1 | Выключатель нагрузки_ / ВН-32 3P / 100А / MNV10-3-100 |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.23 | Установка антенной мачты |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.2.23.1 | Кронштейн для мачты МА40 L=400мм | 2 шт. | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.23.2 | Комплект крепления для антенной мачты_ / МА20 / МА50 |  | комплект | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.2.23.3 | Антенная мачта_ / МА 50 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.4.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.3.1 | Пуско-наладочные работы АПС/СОУЭ |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.4 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.4.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 449 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.4.1.1 | Огнезащитное покрытие_ / ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС | Пена Огнеза | кг | 0.1 | 44.9 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5 | Кабельные конструкции (КК) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.1 | Монтаж лотка / проволочного | с учетом расходных материалов (анкеры,гайки,винты и тд.) | пог. м | 1 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.1 | Перегородка лотка_ / ПЛПТ-50 / 2,5 м | 3м | пог. м | 1 | 1226 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.2 | Соединитель универсальный шарнирный для лотка_ / СЛУШ-80 | ПСУУЛ-200х50-65-1,0-СЦ | шт | 1 | 7 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.3 | Соединитель универсальный шарнирный для лотка_ / СЛУШ-50 | ПСУУЛ-50х50-1,0-СЦ | шт | 1 | 242 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.4 | Соединитель универсальный шарнирный для лотка_ / СЛУШ-50/65 |  | шт | 1 | 394 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.5 | Соединитель универсальный шарнирный для лотка_ / СЛУШ-100 | ПСУУЛ-100х50-65-1,0-СЦ | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.6 | Скоба для настенного крепления_ / СН-300-2,0 | сн-450 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.7 | Проводник заземляющий_ / ЗПУ 6х200 |  | шт | 1 | 1140 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.8 | Соединитель проволочного лотка_ / СПЛП / 28х230 |  | шт | 1 | 8 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.9 | Соединитель проволочного лотка_ / СПЛД20 |  | шт | 1 | 62 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.10 | Профиль П-образный_ / L 1000 мм / 2,5 мм / PSM | артикул по кц не учитывать | пог. м | 1 | 62 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.11 | Лоток электротехнический проволочный_ / ПЛМ-200х60 мм |  | пог. м | 1 | 19 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.12 | Лоток электротехнический проволочный_ / ПЛМ-300х60 мм |  | пог. м | 1 | 37 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.13 | Лоток электротехнический проволочный_ / ПЛМ-100х60 мм |  | пог. м | 1 | 54 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.14 | Кронштейн настенный для лотка_ / КНПЛБ-200 |  | шт | 1 | 21 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.15 | Кронштейн настенный для лотка_ / КНПЛ-100 |  | шт | 1 | 678 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.16 | Кронштейн настенный для лотка_ / КНПЛ-200 |  | шт | 1 | 32 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.17 | Кронштейн настенный для лотка_ / КНПЛБ-100 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.1.18 | Кронштейн настенный для лотка_ / КНПЛБ-300 / 300 мм | 400 | шт | 1 | 14 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2 | Монтаж лотка / перфорированного, неперфорированного |  | пог. м | 1 | 1229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.1 | Хомут крышки лотка_ / ХКП-50х50-1,0-СЦ | ХКУ-50х50 | шт | 1 | 878 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.2 | Хомут крышки лотка_ / ХКП-200х50-1,0-СЦ | ХКУ-200х50 | шт | 1 | 34 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.3 | Хомут крышки лотка_ / ХКП-100х50-1,0-СЦ | ХКУ-100х50 | шт | 1 | 38 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.4 | Шпилька резьбовая_ / L=2000 мм / М8 / ШП8-2 | 212м | шт | 1 | 106 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.5 | Т-отвод к лотку_ / ТТРП-200х50-1,0-R100-СЦ |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.6 | Т-отвод к лотку_ / ТТРП 50х50 |  | шт | 1 | 40 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.7 | Т-отвод к лотку_ / ТТРпгц 100х50-1,0 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.8 | Соединитель универсальный для лотка_ / СЛУМ-50 | СЛУИ-50/65 | шт | 1 | 456 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.9 | Перегородка лотка_ / ПЛПТ-50 УЛ / Универсальная / 3 м |  | пог. м | 1 | 1226 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.10 | Лоток электротехнический (м) Металл/Неперфорированный/50/100/3000 |  | м | 1 | 38 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.11 | Лоток электротехнический (м) Металл/Неперфорированный/50/200/3000 |  | м | 1 | 47 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.12 | Лоток электротехнический (м) Металл/Неперфорированный/50/50/3000 |  | м | 1 | 1144 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.13 | Крышка лотка к Т-отводу плавному_ / КТТРП-50-1,0-R100-СЦ | КТТРп-50 | шт | 1 | 40 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.14 | Крышка лотка к Т-отводу плавному_ / КТТРпгц-100 | КТТРп-100 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.15 | Крышка лотка к Т-отводу плавному_ / КТТРП-200 |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.16 | Крышка к лотку_ / КЛЗТ-50 / 50х15х3000 |  | пог. м | 1 | 1144 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.17 | Крышка к лотку_ / КЛЗТ-100 / 100х15х3000 |  | пог. м | 1 | 38 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.2.18 | Крышка к лотку_ / КЛЗТ-200 / 200х15х3000 |  | пог. м | 1 | 45 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.3 | Прокладка провода | с учетом расходных материалов | пог. м | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.3.1 | Провод_ / ПуГВнг(В)-LS / 1х6 мм |  | пог. м | 1 | 300 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.1.4 | Монтаж стальной профильной трубы для кабеля |  | пог. м | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.1.4.1 | Труба стальная_ / 100х100х3 мм / ГОСТ 8639-83 | 100х100х3,5 | пог. м | 1 | 32 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.5.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.2.1 | Монтаж коробки распределительной, распаячной | только материал | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.5.2.1.1 | Клемма_ / 221-415 / 5-контактная | клемма заземления $fC37303 | шт | 1 | 90 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6 | Опорная система передачи данных (ОСПД) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.1 | Прокладка кабеля / Волоконно-оптический |  | пог. м | 1 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.1.1 | Кабель волоконно-оптический_ / ОБР-В нг(A)-H$f 24 G.657А |  | пог. м | 1 | 110 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.2 | Монтаж разъема / Универсальный |  | шт | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.2.1 | Разъем универсальный_ / Jack (ш) 3.5 (стерео) клеммная колодка | Клемма винтовая на DIN-рейку. Только материал | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.2.2 | Вставка_ / KJNE-8P8C-C5e-90-BK |  | шт | 1 | 48 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.3 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.3.1 | Шина нулевая N на DIN изоляторах_ / sn0-63-08-d | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.3.2 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ 6х9-10Д-Ж | артикул кц не учитывать | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.1.4 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом крепления | пог. м | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.1.4.1 | Труба ПВХ гофрированная_ / Тяжелая с протяжкой, серый ¦ 91520 ¦ DKC / 20 мм |  | пог. м | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.1 | Включение в аппаратуру разъемов / 1 м |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.1.1 | Патч-корд волоконно-оптический_ / SM SC/UPC-SC/UPC 1м |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.2 | Включение в аппаратуру разъемов / 3 м |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.2.1 | Патч-корд_ / UTP кат. 5e, 3м, неэкранированный |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.3 | Заземление оборудования |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.3.1 | Комплект проводов заземления_ / ПЗ-ШТК-М |  | комплект | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.4 | Монтаж блока розеток |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.4.1 | Блок розеток 19"_ / БР 16-008 |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.5 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.5.1 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 6А IP20, На DIN-рейку | 16А, C, 1P, 1-модульный, 220 В, IP20 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.7 | Монтаж источника бесперебойного питания / в стойку |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.7.1 | Источник бесперебойного питания_ / SRT2200RMXLI / в стойку |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.8 | Монтаж панели с DIN рейкой |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.8.1 | Панель 19" c DIN рейкой_ / PS-3U |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.9 | Монтаж платы сетевого управления ИБП |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.9.1 | Плата сетевого управления ИБП_ / AP9631 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.10 | Монтаж реле контроля напряжения |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.10.1 | Реле контроля напряжения_ / РКН-1-1-15 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.11 | Монтаж розетки на DIN-рейку |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.11.1 | Розетка на DIN рейку с заземляющим контактом_ / 2Р+N 16A |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.12 | Монтаж шкафа / телекоммуникационный / навесной |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.12.1 | Набор закладных винтов-шайб-гаек_ / ITK-HP-28 (М6х12мм) |  | комплект | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.12.2 | Шкаф телекоммуникационный настенный_ / 19'' 15U / 350х600х760 мм | 18U, IPIP 20, 600х600 мм (ШхГ) | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.13 | Монтаж шкафа / телекоммуникационный / напольный |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.13.1 | Набор закладных винтов-шайб-гаек_ / ITK-HP-28 (М6х12мм) |  | комплект | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.13.2 | Шкаф телекоммуникационный напольный_ / 19" ШТК / (в соответствии со схемой) | 42U, IPIP 20, 600х800 мм (ШхГ) | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.14 | Установка коммутатора |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.14.1 | Коммутатор_ / DES-1210-28/ME |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.14.2 | Коммутатор_ / DGS-3000-28SC |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.15 | Установка комплекта внешних аккумуляторов |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.15.1 | Комплект внешних аккумуляторов_ / SRT72RMBP |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.16 | Установка кросса / оптический |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.16.1 | Кросс оптический_ / ШКОС-Л-1U/2-8-SC ~ 8 -SC/SM ~ 8 -SC/UPC |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.17 | Установка модуля S$fP |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.17.1 | Модуль S$fP_ / ML-SG-3WDS-55SD |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.17.2 | Модуль S$fP_ / ML-SG-3WDS-31SD |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.18 | Установка органайзера кабельного |  | шт | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.18.1 | Органайзер кабельный_ / ГКО-4.62-9005 |  | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.19 | Установка патч-панели |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.19.1 | Патч-панель 19"_ / PPBL3-19-24S-RM / 24 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.2.20 | Установка вентиляторного модуля в шкафы и стойки |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.2.20.1 | Модуль вентиляторный_ / 19" 1U | с контроллером, 19'', 3 вентилятора, 230 В | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.6.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.6.3.1 | Пуско-наладочные работы ОСПД |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7 | Система видеонаблюдения (СВН) | [7 empty] | 404588.98 | 0 | 404588.98
1.1.1.1.1.7.1 | Кабельно-проводниковая продукция и закладные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.1 | Прокладка кабеля / Витая пара |  | пог. м | 1 | 739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.1.1 | Кабель витая пара_ / ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-H$f / 4х2х0,52 | out | пог. м | 1 | 123 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.1.2 | Кабель витая пара_ / ParLan U/UTP Cat.5e ZH нг(А)-H$f / 4х2х0,52 |  | пог. м | 1 | 616 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.2 | Прокладка провода |  | пог. м | 1 | 138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.2.1 | Провод_ / ПВСнг(А)-LS / 2х0,75 мм | 2х2,5 | пог. м | 1 | 123 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.2.2 | Провод_ / ПуГВ ж/з / 1х6 мм |  | пог. м | 1 | 15 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.3 | Монтаж зажима, клеммы / Пружинный |  | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.3.1 | Клемма_ / CXDL-2,5-2L-I / пружинная / 1 / серый / OptiClip | ST 1,5 - 3031076. Только материал | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.4 | Монтаж разъема / Универсальный |  | шт | 1 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.4.1 | Разъем универсальный_ / RJ45 / TWT-PL45-8P8C | артикул по кц не учитывать. | шт | 1 | 38 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.5 | Монтаж трубы ПВХ, ПНД для кабеля / до 32мм | с учетом креплений | пог. м | 1 | 318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.5.1 | Труба ПНД гофрированная с учетом прочих материалов_ / Легкая с протяжкой / 20 мм |  | пог. м | 1 | 69 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.5.2 | Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой, серый ¦ 91920 ¦ DKC / 20 мм |  | пог. м | 1 | 249 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.6 | Монтаж шины |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.6.1 | Шина заземления РЕ на DIN-изоляторах_ / ШНИ-6х9-10-К-З |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.1.7 | Монтаж фиксатора / Клемма |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.1.7.1 | Фиксатор торцевой_ / ВАМ4 |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2 | Оборудование и материалы | [7 empty] | 404588.98 | 0 | 404588.98
1.1.1.1.1.7.2.1 | Включение в аппаратуру разъемов / 0,5 м |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.1.1 | Патч-корд_ / PC-UTP-RJ45-CAT.5E-0.5M | Шнур соединительный RJ-45 – RJ-45 кат. 5е, 0,5м | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.2 | Включение в аппаратуру разъемов / 1 м |  | шт | 1 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.2.1 | Патч-корд волоконно-оптический_ / SM SC/UPC-SC/UPC 1м |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.2.2 | Шнур оптический_ / ШОС-SM/2.0 мм-SC/UPC-SC/UPC-1.0 м | RJ-45 – RJ-45 кат. 5е, 1м | шт | 1 | 5 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.2.3 | Вставка_ / KJNE-8P8C-C5e-90-ВК |  | шт | 1 | 48 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.3 | Монтаж видеокамеры / IP | Rubetek | шт | 1 | 19 | 20068.42 |  | 20068.42 | 381299.98 | 0 | 381299.98
1.1.1.1.1.7.2.3.1 | Видеокамера IP_ / Rubetek / RV-3420 (купольная) |  | шт | 1 | 13 | 13500 |  |  | 175500
1.1.1.1.1.7.2.3.2 | Видеокамера IP_ / Rubetek / RV-3418 (корпусная с коробкой) | c монтажным комплектом RV-3418/К | шт | 1 | 4 | 13950 |  |  | 55800
1.1.1.1.1.7.2.3.3 | Видеокамера IP_ / Rubetek / RV-3425 (лифтовая) | RV-3422 поворотная | шт | 1 | 2 | 75000 |  |  | 150000
1.1.1.1.1.7.2.4 | Монтаж видеокамеры / Кронштейн |  | шт | 1 | 2 | 11644.5 |  | 11644.5 | 23289 | 0 | 23289
1.1.1.1.1.7.2.4.1 | Кронштейн для видеокамеры_ / DS-1660ZJ | DS-1660ZJ-P | шт | 1 | 2 | 11644.5 |  |  | 23289
1.1.1.1.1.7.2.5 | Монтаж видеорегистратора |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.5.1 | Видеорегистратор_ / DS-8632NI-K8 / Hikvision |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.6 | Монтаж коробки распределительной, распаячной |  | шт | 1 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.6.1 | Коробка распаячная_ / IP55 / 85х85х50 | 70х70мм | шт | 1 | 20 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.6.2 | Коробка монтажная_ / МК-1 | КМ1 | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.7 | Монтаж панели с DIN рейкой |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.7.1 | Панель 19" c DIN рейкой_ / PS-3U |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.8 | Монтаж грозоразрядника, грозозащиты |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.8.1 | Устройство грозозащиты_ / УЗЛ-Е |  | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.8.2 | Устройство грозозащиты_ / УЗП-24AC/5 | УЗП-12DС/5 | шт | 1 | 4 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.9 | Монтаж DIN рейки |  | шт | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.9.1 | DIN рейка перфорированная_ / 100 мм |  | шт | 1 | 3 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.10 | Подключение жесткого диска |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.10.1 | Жесткий диск_ / SATA III / 10 ТБ | 8 ТБ | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.11 | Установка адаптера для Wi-$fi в лифте |  | шт | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.11.1 | Адаптер_ / E-Line | ЛНГС.465213.275 | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.12 | Установка блока питания |  | шт | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.12.1 | Блок питания на DIN рейку_ / DR-100-24 | 75W/12-24V/DIN | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.12.2 | Блок питания_ / БП60Б-Д4-15 | HDR-15-12 | шт | 1 | 6 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.13 | Установка коммутатора |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.13.1 | Коммутатор_ / DGS-1210-28P/ME |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.14 | Установка модуля S$fP |  | шт | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.14.1 | Модуль S$fP_ / ML-SG-3WDS-LB31S |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.14.2 | Модуль S$fP_ / ML-SG-3WDS-LB55S |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.15 | Установка органайзера кабельного |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.15.1 | Органайзер кабельный_ / ГКО-4.62-9005 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.16 | Установка патч-панели |  | шт | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.16.1 | Патч-панель 19"_ / PPBL3-19-24S-RM / 24 |  | шт | 1 | 2 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.17 | Установка полки |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.17.1 | Полка консольная_ / МС-40 |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.2.18 | Монтаж выключателя автоматического |  | шт | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.2.18.1 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 6А IP20, На DIN-рейку |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.3 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.3.1 | Пуско-наладочные работы СВН |  | комплекс | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.4 | Штробление и бурение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.4.1 | Герметизация отверстий |  | шт | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.7.4.1.1 | Пена монтажная_ / Огнезащитная D$f1201 (ДКС) |  | бал. | 0.1 | 1 |  |  |  | 0
1.1.1.1.1.7.4.1.2 | Герметик_ / ИНЗАГРЕМ ХПС (310 мл) |  | шт | 0.1 | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | 6370451.36 | 0 | 6370451.36
Квалификационная информация
А | Наличие авансирования | да (%) /нет
Б | Является ли ваша компания плательщиком НДС | да/нет
В | Готовность приступить к работе по уведомлению | да /нет
Г | Срок исполнения предмета тендера | мес./указать по каждому Лоту
Д | Гарантийный срок 5 лет | да/нет
Е | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения | были/не были да/нет
Ж | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями | вид работ-наименование
З | Готовность подписать договор в редакции Заказчика, включая гарантийные удержания 5% от общей стоимости со сроком возврата до 12 месяцев | да/нет
И | Согласие работать в ЭДО и подписать соглашение об ЭДО по типовой форме | да/нет
К | Наличие СРО | да (сумма) /нет
Л | Опыт работы с ГК ПИК (при наличии текущих проектов- указать % реализации) | объект/ вид работ/% выполнения
М | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) | объект/заказчик/год
Н | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера | кол-во/кол-во
О | Дата регистрации компании | дд/мм/гг
П | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2021/2022/2023 год) | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  |  |  | 2021 - 2022 - 2023 - руб. без НДС
Р | Сайт компании | ссылка
С | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
Т | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
У | Примечание к ТКП претендента
Ф | Планируемый к выполнению объем | (указать номера Лотов/наименования работ)
Х | Согласие к участию в редукцоне на электронной площадке В2В | да/нет